## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 169815.7 | 4.429%
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 676 | 11.82 | 15.22 | 10288.72 | 0.2684%
1.2 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 2 | 1553.18 | 2000.8 | 4001.6 | 0.1044%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 205.68 | 1234.08 | 0.03219%
1.4 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 550 | 133.22 | 171.61 | 94385.5 | 2.462%
1.5 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 30 | 716.79 | 923.36 | 27700.8 | 0.7225%
1.6 | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | Cj | 1 | 25000 | 32205 | 32205 | 0.84%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 131800.05 | 3.438%
2.1 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 974.12 | 26.53 | 34.17 | 33285.68 | 0.8682%
2.2 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete | m³ | 10.67 | 306.66 | 395.03 | 4214.97 | 0.1099%
2.3 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 27.69 | 61.32 | 78.99 | 2187.23 | 0.05705%
2.4 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 49.58 | 29.65 | 38.19 | 1893.46 | 0.04939%
2.5 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 460.76 | 93.07 | 119.89 | 55240.51 | 1.441%
2.6 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 68.72 | 23.64 | 30.45 | 2092.52 | 0.05458%
2.7 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | UN | 22 | 9.94 | 12.8 | 281.6 | 0.007345%
2.8 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | UN | 64 | 8.23 | 10.6 | 678.4 | 0.01769%
2.9 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 547.41 | 28.61 | 36.85 | 20172.05 | 0.5261%
2.10 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 198 | 26.56 | 34.21 | 6773.58 | 0.1767%
2.11 | 021529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 3 | 20.58 | 26.51 | 79.53 | 0.002074%
2.12 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 259.44 | 5.11 | 6.58 | 1707.11 | 0.04453%
2.13 | 020024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 847.06 | 2.93 | 3.77 | 3193.41 | 0.08329%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 42399.79 | 1.106%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 225.71 | 133.74 | 172.28 | 38885.31 | 1.014%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 37.56 | 72.64 | 93.57 | 3514.48 | 0.09167%
4 |  |  | FUNDAÇÕES: |  |  |  |  | 175788.91 | 4.585%
4.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 48.69 | 655.59 | 844.53 | 41120.16 | 1.073%
4.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 159.46 | 655.59 | 844.53 | 134668.75 | 3.513%
5 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 81703.83 | 2.131%
5.1 | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 35.12 | 746.2 | 961.25 | 33759.1 | 0.8805%
5.2 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.5 | 655.59 | 844.53 | 2111.32 | 0.05507%
5.3 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 220.65 | 161.25 | 207.72 | 45833.41 | 1.195%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 137953.13 | 3.598%
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1076.48 | 70.41 | 90.7 | 97636.73 | 2.547%
6.2 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | m² | 135 | 231.83 | 298.64 | 40316.4 | 1.052%
7 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 480053.25 | 12.52%
7.1 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 292021.38 | 7.617%
7.1.1 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | m² | 974.12 | 63.75 | 82.12 | 79994.73 | 2.086%
7.1.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 568.68 | 289.43 | 372.84 | 212026.65 | 5.53%
7.2 |  |  | TELHAMENTO: |  |  |  |  | 168506.52 | 4.395%
7.2.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 974.12 | 84.26 | 108.54 | 105730.98 | 2.758%
7.2.2 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 368.68 | 70.9 | 91.33 | 33671.54 | 0.8782%
7.2.3 | 070675 | SEDOP | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | m² | 200 | 112.97 | 145.52 | 29104 | 0.7591%
7.3 |  |  | CALHAS / CUMEEIRAS: |  |  |  |  | 19525.35 | 0.5093%
7.3.1 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 155 | 86.5 | 111.42 | 17270.1 | 0.4505%
7.3.2 | 071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | M | 25 | 70.03 | 90.21 | 2255.25 | 0.05882%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 9639.93 | 0.2514%
8.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 230.4 | 32.48 | 41.84 | 9639.93 | 0.2514%
9 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 326025.2 | 8.504%
9.1 |  |  | MADEIRA: |  |  |  |  | 31665.54 | 0.8259%
9.1.1 | 090061 | SEDOP | Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar | m² | 55.76 | 440.84 | 567.89 | 31665.54 | 0.8259%
9.2 |  |  | FERRO: |  |  |  |  | 134966.8 | 3.52%
9.2.1 | 90825 | SINAPI | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | UN | 162.52 | 579.52 | 746.53 | 121326.05 | 3.165%
9.2.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 3.3 | 426.33 | 549.19 | 1812.32 | 0.04727%
9.2.3 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 9 | 1020.24 | 1314.27 | 11828.43 | 0.3085%
9.3 |  |  | OUTROS MATERIAIS: |  |  |  |  | 159392.86 | 4.157%
9.3.1 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 38.96 | 1479.76 | 1906.22 | 74266.33 | 1.937%
9.3.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 86.46 | 759.62 | 978.54 | 84604.56 | 2.207%
9.3.3 | 091464 | SEDOP | Portas em MDF (sob bancadas) | m² | 1.66 | 244.1 | 314.44 | 521.97 | 0.01361%
10 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 9261.1 | 0.2416%
10.1 |  |  | P/ PORTAS: |  |  |  |  | 9261.1 | 0.2416%
10.1.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 2 | 79.25 | 102.08 | 204.16 | 0.005325%
10.1.2 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | UN | 26 | 118.53 | 152.69 | 3969.94 | 0.1035%
10.1.3 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 4 | 92.21 | 118.78 | 475.12 | 0.01239%
10.1.4 | 11603 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, para banheiro, uma folha, acabamento amarelo - colonial, padrão médio | cj | 4 | 258.69 | 333.24 | 1332.96 | 0.03477%
10.1.5 | 11595 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 8 | 241.28 | 310.81 | 2486.48 | 0.06485%
10.1.6 | 11600 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 2 | 307.58 | 396.22 | 792.44 | 0.02067%
11 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 322228.77 | 8.405%
11.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 752.8 | 126.55 | 163.02 | 122721.45 | 3.201%
11.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2152.95 | 11.12 | 14.32 | 30830.24 | 0.8041%
11.3 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 15 | 533.52 | 687.28 | 10309.2 | 0.2689%
11.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1107.71 | 47.7 | 61.44 | 68057.7 | 1.775%
11.5 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1045.24 | 40.72 | 52.45 | 54822.83 | 1.43%
11.6 | 110645 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Alto | m² | 277.44 | 99.3 | 127.91 | 35487.35 | 0.9256%
12 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 25473.4 | 0.6644%
12.1 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | M | 284.2 | 12.54 | 16.15 | 4589.83 | 0.1197%
12.2 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 23.64 | 685.77 | 883.4 | 20883.57 | 0.5447%
13 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 573802.89 | 14.97%
13.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 2012.5 | 75.7 | 97.51 | 196238.87 | 5.118%
13.2 | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | m² | 105 | 101.55 | 130.81 | 13735.05 | 0.3582%
13.3 | 130119 | SBC | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | M | 45 | 98.06 | 126.32 | 5684.4 | 0.1483%
13.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 2012.5 | 125.72 | 161.95 | 325924.37 | 8.501%
13.5 | 130890 | SEDOP | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 80 | 174.12 | 224.3 | 17944 | 0.468%
13.6 | 130122 | SEDOP | Piso vinílico - assente na cola | m² | 90 | 117.74 | 151.67 | 13650.3 | 0.356%
13.7 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 2.5 | 194.35 | 250.36 | 625.9 | 0.01633%
14 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 84283.63 | 2.198%
14.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 685.4 | 57.36 | 73.89 | 50644.2 | 1.321%
14.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 685.4 | 38.1 | 49.08 | 33639.43 | 0.8774%
15 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 108155.18 | 2.821%
15.1 |  |  | ACRÍLICA: |  |  |  |  | 82238.24 | 2.145%
15.1.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 1465.4 | 43.57 | 56.12 | 82238.24 | 2.145%
15.2 |  |  | OUTRAS PINTURAS: |  |  |  |  | 25916.94 | 0.676%
15.2.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 448.16 | 22.59 | 29.1 | 13041.45 | 0.3402%
15.2.2 | 150489 | SEDOP | Anti-ferruginosa sobre grade de ferro | m² | 174.82 | 57.18 | 73.65 | 12875.49 | 0.3358%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 470936.27 | 12.28%
16.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS: |  |  |  |  | 13336.09 | 0.3478%
16.1.1 | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | UN | 12 | 56.93 | 73.33 | 879.96 | 0.02295%
16.1.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 103 | 3.31 | 4.26 | 438.78 | 0.01144%
16.1.3 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | UN | 64 | 3.78 | 4.86 | 311.04 | 0.008113%
16.1.4 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 100 | 5.97 | 7.69 | 769 | 0.02006%
16.1.5 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 194.36 | 250.37 | 250.37 | 0.00653%
16.1.6 | 170886 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | UN | 6 | 109.86 | 141.52 | 849.12 | 0.02215%
16.1.7 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 4 | 696.28 | 896.94 | 3587.76 | 0.09358%
16.1.8 | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 2062.55 | 2656.97 | 2656.97 | 0.0693%
16.1.9 | 170868 | SEDOP | Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV | UN | 1 | 1478.42 | 1904.5 | 1904.5 | 0.04967%
16.1.10 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1310.82 | 1688.59 | 1688.59 | 0.04404%
16.2 |  |  | DISJUNTORES: |  |  |  |  | 7477.22 | 0.195%
16.2.1 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 16 | 65.6 | 84.5 | 1352 | 0.03526%
16.2.2 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 337.67 | 434.98 | 2174.9 | 0.05673%
16.2.3 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 426.22 | 549.05 | 549.05 | 0.01432%
16.2.4 | 170895 | SEDOP | Disjuntor 3P - 400A | UN | 1 | 1754.74 | 2260.45 | 2260.45 | 0.05896%
16.2.5 | 170897 | SEDOP | Disjuntor TQD 3P - 175A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 885.6 | 1140.82 | 1140.82 | 0.02976%
16.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS: |  |  |  |  | 19310.84 | 0.5037%
16.3.1 | 170926 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 4 | 238.4 | 307.1 | 1228.4 | 0.03204%
16.3.2 | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN | 98 | 124.71 | 160.65 | 15743.7 | 0.4106%
16.3.3 | 170932 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 4" | M | 6 | 173.53 | 223.54 | 1341.24 | 0.03498%
16.3.4 | 170727 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 4" | M | 6 | 129.06 | 166.25 | 997.5 | 0.02602%
16.4 |  |  | CABOS: |  |  |  |  | 134413.54 | 3.506%
16.4.1 | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M | 350 | 3.86 | 4.97 | 1739.5 | 0.04537%
16.4.2 | 170742 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 1 KV | M | 562 | 6.44 | 8.29 | 4658.98 | 0.1215%
16.4.3 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 2882 | 7.93 | 10.21 | 29425.22 | 0.7675%
16.4.4 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 1172 | 10.84 | 13.96 | 16361.12 | 0.4267%
16.4.5 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 658 | 13.08 | 16.84 | 11080.72 | 0.289%
16.4.6 | 170319 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | M | 401 | 17.04 | 21.95 | 8801.95 | 0.2296%
16.4.7 | 170320 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 750 V | M | 691 | 24.67 | 31.77 | 21953.07 | 0.5726%
16.4.8 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 153 | 51.54 | 66.39 | 10157.67 | 0.2649%
16.4.9 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 115 | 70.66 | 91.02 | 10467.3 | 0.273%
16.4.10 | 171271 | SEDOP | Cabo de cobre nú 25mm² | M | 135 | 31.08 | 40.03 | 5404.05 | 0.141%
16.4.11 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 182 | 36.9 | 47.53 | 8650.46 | 0.2256%
16.4.12 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 75 | 59.14 | 76.18 | 5713.5 | 0.149%
16.5 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES: |  |  |  |  | 202844.26 | 5.291%
16.5.1 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 40 | 18.8 | 24.21 | 968.4 | 0.02526%
16.5.2 | 170336 | SEDOP | Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiaçao) | UN | 40 | 49.76 | 64.1 | 2564 | 0.06688%
16.5.3 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 22 | 48.04 | 61.88 | 1361.36 | 0.03551%
16.5.4 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 24 | 525.61 | 677.09 | 16250.16 | 0.4239%
16.5.5 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 523 | 250.92 | 323.23 | 169049.29 | 4.409%
16.5.6 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 60 | 27.93 | 35.97 | 2158.2 | 0.05629%
16.5.7 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 30 | 27.24 | 35.09 | 1052.7 | 0.02746%
16.5.8 | 170955 | SEDOP | Tomada 3P+T 63A/220V | UN | 25 | 252.3 | 325.01 | 8125.25 | 0.2119%
16.5.9 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UN | 15 | 31.13 | 40.1 | 601.5 | 0.01569%
16.5.10 | 171520 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | UN | 15 | 36.92 | 47.56 | 713.4 | 0.01861%
16.6 |  |  | LUMINÁRIAS: |  |  |  |  | 19424.88 | 0.5067%
16.6.1 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 252 | 24.13 | 31.08 | 7832.16 | 0.2043%
16.6.2 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 30 | 62.57 | 80.6 | 2418 | 0.06307%
16.6.3 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 20 | 123.39 | 158.95 | 3179 | 0.08292%
16.6.4 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 148.1 | 190.78 | 1907.8 | 0.04976%
16.6.5 | 12577 | ORSE | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 12 | 264.45 | 340.66 | 4087.92 | 0.1066%
16.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES: |  |  |  |  | 70682.33 | 1.844%
16.7.1 | 170694 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 54869.07 | 70682.33 | 70682.33 | 1.844%
16.8 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I) |  |  |  |  | 1295.8 | 0.0338%
16.8.1 | 171265 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE) | UN | 3 | 271.93 | 350.3 | 1050.9 | 0.02741%
16.8.2 | 171046 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | UN | 2 | 53.79 | 69.29 | 138.58 | 0.003615%
16.8.3 | 171075 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 50mm² | UN | 8 | 10.32 | 13.29 | 106.32 | 0.002773%
16.9 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II) |  |  |  |  | 2151.31 | 0.05611%
16.9.1 | 171140 | SEDOP | Armação secundária pesada 3/16" de 3x3 | UN | 1 | 56.12 | 72.29 | 72.29 | 0.001886%
16.9.2 | 171143 | SEDOP | Base para mastro 1 1/2" | UN | 2 | 111.44 | 143.55 | 287.1 | 0.007488%
16.9.3 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | UN | 8 | 2.61 | 3.36 | 26.88 | 0.0007011%
16.9.4 | 171305 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" | UN | 12 | 4.01 | 5.16 | 61.92 | 0.001615%
16.9.5 | 171152 | SEDOP | Cinta de poste circular 150 mm | UN | 3 | 44.31 | 57.08 | 171.24 | 0.004466%
16.9.6 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 2 | 212.93 | 274.29 | 548.58 | 0.01431%
16.9.7 | 171173 | SEDOP | Isolador pilar porcelana 15KV | UN | 4 | 167.48 | 215.74 | 862.96 | 0.02251%
16.9.8 | 171342 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | UN | 2 | 35.5 | 45.73 | 91.46 | 0.002386%
16.9.9 | 171413 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 1" | UN | 4 | 5.61 | 7.22 | 28.88 | 0.0007533%
17 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: |  |  |  |  | 6602.68 | 0.1722%
17.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS: |  |  |  |  | 646.8 | 0.01687%
17.1.1 | 211208 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x4P | M | 120 | 4.19 | 5.39 | 646.8 | 0.01687%
17.2 |  |  | PONTOS: |  |  |  |  | 682.46 | 0.0178%
17.2.1 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | PT | 1 | 529.78 | 682.46 | 682.46 | 0.0178%
17.3 |  |  | TOMADAS: |  |  |  |  | 2853.12 | 0.07442%
17.3.1 | 171184 | SEDOP | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | UN | 24 | 37.8 | 48.69 | 1168.56 | 0.03048%
17.3.2 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 24 | 54.49 | 70.19 | 1684.56 | 0.04394%
17.4 |  |  | ACESSÓRIOS: |  |  |  |  | 2420.3 | 0.06313%
17.4.1 | 171191 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 5e | UN | 1 | 618.27 | 796.45 | 796.45 | 0.02077%
17.4.2 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 1 | 1260.56 | 1623.85 | 1623.85 | 0.04235%
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 7838.88 | 0.2045%
18.1 |  |  | PONTOS |  |  |  |  | 7838.88 | 0.2045%
18.1.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 24 | 253.55 | 326.62 | 7838.88 | 0.2045%
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 267703.24 | 6.982%
19.1 |  |  | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  |  | 61455.77 | 1.603%
19.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 72 | 601.76 | 775.18 | 55812.96 | 1.456%
19.1.2 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 13 | 100.49 | 129.45 | 1682.85 | 0.04389%
19.1.3 | 180836 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.500 L | UN | 1 | 3074.03 | 3959.96 | 3959.96 | 0.1033%
19.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS |  |  |  |  | 71906.2 | 1.876%
19.2.1 | 181295 | SEDOP | Caixa de passagem em PVC d=300mm | UN | 2 | 443.78 | 571.67 | 1143.34 | 0.02982%
19.2.2 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 12 | 202.57 | 260.95 | 3131.4 | 0.08168%
19.2.3 | 180687 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto | UN | 6 | 856.39 | 1103.2 | 6619.2 | 0.1726%
19.2.4 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 3 | 2245.06 | 2892.08 | 8676.24 | 0.2263%
19.2.5 | 180549 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas | UN | 3 | 2072.58 | 2669.89 | 8009.67 | 0.2089%
19.2.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 70 | 424.53 | 546.87 | 38280.9 | 0.9985%
19.2.7 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | PT | 12 | 169.81 | 218.74 | 2624.88 | 0.06846%
19.2.8 | 180542 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas | UN | 3 | 885.11 | 1140.19 | 3420.57 | 0.08922%
19.3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS: |  |  |  |  | 129740.22 | 3.384%
19.3.1 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | M | 250 | 254.85 | 328.29 | 82072.5 | 2.141%
19.3.2 | 180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | M | 198 | 104.37 | 134.44 | 26619.12 | 0.6943%
19.3.3 | 057314 | SBC | CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30cm | UN | 20 | 816.98 | 1052.43 | 21048.6 | 0.549%
19.4 |  |  | BOMBAS |  |  |  |  | 4601.05 | 0.12%
19.4.1 | 181477 | SEDOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 3571.69 | 4601.05 | 4601.05 | 0.12%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 5919.98 | 0.1544%
20.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 12 | 238.26 | 306.92 | 3683.04 | 0.09606%
20.2 | 058110 | SBC | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL | UN | 1 | 1736.49 | 2236.94 | 2236.94 | 0.05835%
21 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 56206.73 | 1.466%
21.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 13 | 72.53 | 93.43 | 1214.59 | 0.03168%
21.2 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 3 | 1397.02 | 1799.64 | 5398.92 | 0.1408%
21.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 26 | 593.59 | 764.66 | 19881.16 | 0.5186%
21.4 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 28 | 280.77 | 361.68 | 10127.04 | 0.2641%
21.5 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 22 | 108.4 | 139.64 | 3072.08 | 0.08013%
21.6 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 2 | 152.05 | 195.87 | 391.74 | 0.01022%
21.7 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 30 | 37.9 | 48.82 | 1464.6 | 0.0382%
21.8 | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | UN | 2 | 1759.96 | 2267.18 | 4534.36 | 0.1183%
21.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 29 | 71.1 | 91.59 | 2656.11 | 0.06928%
21.10 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 16 | 71.1 | 91.59 | 1465.44 | 0.03822%
21.11 | 190851 | SEDOP | Sifão metálico para pia inox 2" | UN | 2 | 188.87 | 243.3 | 486.6 | 0.01269%
21.12 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 22 | 20.05 | 25.82 | 568.04 | 0.01482%
21.13 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 857.16 | 1104.19 | 1104.19 | 0.0288%
21.14 | 191515 | SEDOP | Torneira com alavanca | UN | 2 | 232.67 | 299.72 | 599.44 | 0.01564%
21.15 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 4 | 78.87 | 101.6 | 406.4 | 0.0106%
21.16 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 22 | 100.07 | 128.91 | 2836.02 | 0.07397%
22 |  |  | SERRALHERIA: |  |  |  |  | 119298.94 | 3.112%
22.1 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 74.4 | 1234.09 | 1589.75 | 118277.4 | 3.085%
22.2 | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 793 | 1021.54 | 1021.54 | 0.02664%
23 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA: |  |  |  |  | 70141.57 | 1.829%
23.1 | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | M | 36.5 | 161.99 | 208.67 | 7616.45 | 0.1987%
23.2 | 251520 | SEDOP | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio | m² | 56 | 866.73 | 1116.52 | 62525.12 | 1.631%
24 |  |  | ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS: |  |  |  |  | 32469.15 | 0.8469%
24.1 | 250643 | SEDOP | Concertina galvanizada / inox 304 | M | 255 | 98.85 | 127.33 | 32469.15 | 0.8469%
25 |  |  | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 79516.37 | 2.074%
25.1 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 24 | 196.13 | 252.65 | 6063.6 | 0.1582%
25.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 6 | 805.7 | 1037.9 | 6227.4 | 0.1624%
25.3 | 080042 | SBC | ELEVADOR DEFICIENTE FISICO - PERCURSO 9 M - 4 PARADAS 8 PASS | PAR | 1 | 42568.5 | 54836.74 | 54836.74 | 1.43%
25.4 | 070705 | SBC | COIFA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304 | UN | 1 | 9617.01 | 12388.63 | 12388.63 | 0.3231%
26 |  |  | URBANIZAÇÃO: |  |  |  |  | 22185.01 | 0.5786%
26.1 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ | 1 | 2333.89 | 3006.51 | 3006.51 | 0.07842%
26.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 550 | 27.07 | 34.87 | 19178.5 | 0.5002%
27 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 16736.5 | 0.4365%
27.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1790 | 7.26 | 9.35 | 16736.5 | 0.4365%
[5 empty] | Total Geral |  | 3833940.08

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 100,00% 169.815,70 | 100,00% 169.815,70
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 100,00% 131.800,05 | 100,00% 131.800,05
3 | MOVIMENTO DE TERRA: | 100,00% 42.399,79 | 100,00% 42.399,79
4 | FUNDAÇÕES: | 100,00% 175.788,91 | 50,00% 87.894,46 | 50,00% 87.894,46
5 | ESTRUTURA: | 100,00% 81.703,83 |  | 20,00% 16.340,77 | 40,00% 32.681,53 | 40,00% 32.681,53
6 | PAREDES E PAINEIS: | 100,00% 137.953,13 |  |  | 20,00% 27.590,63 | 50,00% 68.976,57 | 30,00% 41.385,94
7 | COBERTURA: | 100,00% 480.053,25 |  |  |  |  | 50,00% 240.026,63 | 50,00% 240.026,63
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 100,00% 9.639,93 |  |  | 50,00% 4.819,97 |  |  | 50,00% 4.819,97
9 | ESQUADRIAS: | 100,00% 326.025,20 |  |  |  |  | 50,00% 163.012,60 | 50,00% 163.012,60
10 | FERRAGENS: | 100,00% 9.261,10 | [5 empty] | 100,00% 9.261,10
11 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 322.228,77 |  |  |  |  | 25,00% 80.557,19 | 25,00% 80.557,19 | 25,00% 80.557,19 | 25,00% 80.557,19
12 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 25.473,40 | [7 empty] | 100,00% 25.473,40
13 | PISOS: | 100,00% 573.802,89 |  |  |  | 20,00% 114.760,58 | 20,00% 114.760,58 | 20,00% 114.760,58 | 20,00% 114.760,58 | 20,00% 114.760,58
14 | FORROS: | 100,00% 84.283,63 | [6 empty] | 33,00% 27.813,60 | 33,00% 27.813,60 | 34,00% 28.656,43
15 | PINTURAS: | 100,00% 108.155,18 | [7 empty] | 33,00% 35.691,21 | 33,00% 35.691,21 | 34,00% 36.772,76
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 470.936,27 |  |  |  |  | 17,00% 80.059,17 | 17,00% 80.059,17 | 17,00% 80.059,17 | 17,00% 80.059,17 | 16,00% 75.349,80 | 16,00% 75.349,80
17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | 100,00% 6.602,68 | [6 empty] | 50,00% 3.301,34 | 50,00% 3.301,34
18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 7.838,88 | [8 empty] | 50,00% 3.919,44 | 50,00% 3.919,44
19 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: | 100,00% 267.703,24 |  |  |  | 15,00% 40.155,49 | 15,00% 40.155,49 | 14,00% 37.478,45 | 14,00% 37.478,45 | 14,00% 37.478,45 | 14,00% 37.478,45 | 14,00% 37.478,45
20 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 5.919,98 | [9 empty] | 100,00% 5.919,98
21 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 56.206,73 | [7 empty] | 33,00% 18.548,22 | 33,00% 18.548,22 | 34,00% 19.110,29
22 | SERRALHERIA: | 100,00% 119.298,94 | [8 empty] | 50,00% 59.649,47 | 50,00% 59.649,47
23 | ELEMENTOS DE ESCOLA: | 100,00% 70.141,57 | [9 empty] | 100,00% 70.141,57
24 | ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS: | 100,00% 32.469,15 | [6 empty] | 100,00% 32.469,15
25 | OUTROS ELEMENTOS | 100,00% 79.516,37 | [7 empty] | 33,00% 26.240,40 | 33,00% 26.240,40 | 34,00% 27.035,57
26 | URBANIZAÇÃO: | 100,00% 22.185,01 | [6 empty] | 50,00% 11.092,51 |  |  | 50,00% 11.092,51
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 16.736,50 | [9 empty] | 100,00% 16.736,50
Porcentagem |  |  | 11,27% | 2,72% | 1,7% | 6,69% | 19,82% | 19,04% | 10,11% | 11,74% | 7,45% | 9,47%
Custo |  |  | 431.910,00 | 104.235,22 | 65.092,12 | 256.574,16 | 759.957,59 | 729.975,68 | 387.531,98 | 449.923,56 | 285.533,43 | 363.206,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,27% | 13,98% | 15,68% | 22,37% | 42,2% | 61,24% | 71,34% | 83,08% | 90,53% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 431.909,99 | 536.145,21 | 601.237,33 | 857.811,50 | 1.617.769,08 | 2.347.744,76 | 2.735.276,74 | 3.185.200,30 | 3.470.733,74 | 3.833.940,08

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Cj | 1 | 25000 | 25000
Insumo | INS-377002 | Próprio | LICENÇAS, TAXAS DA OBRA E PROJETO EXECUTIVO | Serviços |  | Cj | 1.1364 | 22000 | 25000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7205 |  | Valor com BDI => |  | 32205
22.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 793 | 793
Composição Auxiliar | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 793 | 793
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4996 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 228.54 |  | Valor com BDI => |  | 1021.54

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 5
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.9
Sub Total |  |  |  | 6.9
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.53
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 1
Sub Total |  |  |  | 2.53
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 8.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 5% | AC = | 5%
S+G = |  | 1% | S+G = | 1%
R = |  | 1.53% | R = | 1.53%
(1+AC+S+R+G)= |  | 107.5% | (1+AC+S+R+G)= | 107.5%
DF= |  | 1.9% | DF= | 1.9%
(1+DF)= |  | 101.9% | (1+DF)= | 101.9%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 8.65% | I= | 8.65%
(1-I)= |  | 91.35% | (1-I)= | 91.35%
BDI= |  | 28.82% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 28.82%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET