## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
Obra | [5 empty] | B.D.I. |  | Encargos Sociais
EMEF SANTA MARGARIDA | [5 empty] | 22,88% |  | Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Bancos: |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 11/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 162301.7 | 3.819% | 162301.7
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 676 | 11.82 | 14.52 | 9815.52 | 0.231%
1.2 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 2 | 1553.18 | 1908.54 | 3817.08 | 0.08982%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 196.2 | 1177.2 | 0.0277%
1.4 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 550 | 133.22 | 163.7 | 90035 | 2.119%
1.5 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 30 | 725.29 | 891.23 | 26736.9 | 0.6292%
1.6 | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | Cj | 1 | 25000 | 30720 | 30720 | 0.7229%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 140110.19 | 3.297% | 140110.19
2.1 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 974.12 | 26.53 | 32.6 | 31756.31 | 0.7473%
2.2 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete | m³ | 10.67 | 306.66 | 376.82 | 4020.66 | 0.09461%
2.3 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 27.69 | 61.32 | 75.35 | 2086.44 | 0.0491%
2.4 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 49.58 | 265.73 | 326.52 | 16188.86 | 0.381%
2.5 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 460.76 | 93.07 | 114.36 | 52692.51 | 1.24%
2.6 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 68.72 | 23.64 | 29.04 | 1995.62 | 0.04696%
2.7 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | UN | 22 | 9.94 | 12.21 | 268.62 | 0.006321%
2.8 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | UN | 64 | 8.23 | 10.11 | 647.04 | 0.01523%
2.9 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 547.41 | 28.61 | 35.15 | 19241.46 | 0.4528%
2.10 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 198 | 26.56 | 32.63 | 6460.74 | 0.152%
2.11 | 021529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 3 | 20.58 | 25.28 | 75.84 | 0.001785%
2.12 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 259.44 | 5.11 | 6.27 | 1626.68 | 0.03828%
2.13 | 020024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 847.06 | 2.93 | 3.6 | 3049.41 | 0.07176%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 40443.52 | 0.9517% | 40443.52
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 225.71 | 133.74 | 164.33 | 37090.92 | 0.8728%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 37.56 | 72.64 | 89.26 | 3352.6 | 0.07889%
4 |  |  | FUNDAÇÕES: |  |  |  |  | 549818.91 | 12.94% | 274909.455
4.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 48.69 | 2863.62 | 3518.81 | 171330.85 | 4.032%
4.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 99.46 | 3096.87 | 3805.43 | 378488.06 | 8.907%
5 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 192176.13 | 4.522% | 38435.226 | 76870.452
5.1 | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 35.12 | 3499 | 4299.57 | 151000.89 | 3.553%
5.2 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.5 | 2566.27 | 3153.43 | 7883.57 | 0.1855%
5.3 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 220.65 | 122.79 | 150.88 | 33291.67 | 0.7834%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 131583.73 | 3.096% | 26316.746 | 65791.865 | 39475.119
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1076.48 | 70.41 | 86.51 | 93126.28 | 2.191%
6.2 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | m² | 135 | 231.83 | 284.87 | 38457.45 | 0.905%
7 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 457912.09 | 10.78% | 228956.045
7.1 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 278553.85 | 6.555%
7.1.1 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | m² | 974.12 | 63.75 | 78.33 | 76302.81 | 1.796%
7.1.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 568.68 | 289.43 | 355.65 | 202251.04 | 4.759%
7.2 |  |  | TELHAMENTO: |  |  |  |  | 160732.04 | 3.782%
7.2.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 974.12 | 84.26 | 103.53 | 100850.64 | 2.373%
7.2.2 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 368.68 | 70.9 | 87.12 | 32119.4 | 0.7558%
7.2.3 | 070675 | SEDOP | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | m² | 200 | 112.97 | 138.81 | 27762 | 0.6533%
7.3 |  |  | CALHAS / CUMEEIRAS: |  |  |  |  | 18626.2 | 0.4383%
7.3.1 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 155 | 86.5 | 106.29 | 16474.95 | 0.3877%
7.3.2 | 071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | M | 25 | 70.03 | 86.05 | 2151.25 | 0.05062%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 9195.26 | 0.2164% | 4597.63
8.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 230.4 | 32.48 | 39.91 | 9195.26 | 0.2164%
9 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 310992.24 | 7.318% | 155496.12
9.1 |  |  | MADEIRA: |  |  |  |  | 30205.19 | 0.7108%
9.1.1 | 090061 | SEDOP | Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar | m² | 55.76 | 440.84 | 541.7 | 30205.19 | 0.7108%
9.2 |  |  | FERRO: |  |  |  |  | 128743.91 | 3.03%
9.2.1 | 90825 | SINAPI | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | UN | 162.52 | 579.52 | 712.11 | 115732.11 | 2.723%
9.2.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 3.3 | 426.33 | 523.87 | 1728.77 | 0.04068%
9.2.3 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 9 | 1020.24 | 1253.67 | 11283.03 | 0.2655%
9.3 |  |  | OUTROS MATERIAIS: |  |  |  |  | 152043.14 | 3.578%
9.3.1 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 38.96 | 1479.76 | 1818.32 | 70841.74 | 1.667%
9.3.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 86.46 | 759.62 | 933.42 | 80703.49 | 1.899%
9.3.3 | 091464 | SEDOP | Portas em MDF (sob bancadas) | m² | 1.66 | 244.1 | 299.95 | 497.91 | 0.01172%
10 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 8833.82 | 0.2079% | 8833.82
10.1 |  |  | P/ PORTAS: |  |  |  |  | 8833.82 | 0.2079%
10.1.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 2 | 79.25 | 97.38 | 194.76 | 0.004583%
10.1.2 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | UN | 26 | 118.53 | 145.64 | 3786.64 | 0.08911%
10.1.3 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 4 | 92.21 | 113.3 | 453.2 | 0.01066%
10.1.4 | 11603 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, para banheiro, uma folha, acabamento amarelo - colonial, padrão médio | cj | 4 | 258.69 | 317.87 | 1271.48 | 0.02992%
10.1.5 | 11595 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 8 | 241.28 | 296.48 | 2371.84 | 0.05581%
10.1.6 | 11600 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 2 | 307.58 | 377.95 | 755.9 | 0.01779%
11 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 308834.08 | 7.267% | 77208.52
11.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 752.8 | 126.55 | 155.5 | 117060.4 | 2.755%
11.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2152.95 | 11.67 | 14.34 | 30873.3 | 0.7265%
11.3 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 15 | 533.52 | 655.58 | 9833.7 | 0.2314%
11.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1107.71 | 47.7 | 58.61 | 64922.88 | 1.528%
11.5 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1045.24 | 40.72 | 50.03 | 52293.35 | 1.231%
11.6 | 110645 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Alto | m² | 277.44 | 99.3 | 122.01 | 33850.45 | 0.7966%
12 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 24297.39 | 0.5718% | 24297.39
12.1 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | M | 284.2 | 12.54 | 15.4 | 4376.68 | 0.103%
12.2 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 23.64 | 685.77 | 842.67 | 19920.71 | 0.4688%
13 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 547417.62 | 12.88% | 109483.524
13.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 2012.5 | 75.7 | 93.02 | 187202.75 | 4.405%
13.2 | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | m² | 105 | 101.55 | 124.78 | 13101.9 | 0.3083%
13.3 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 45 | 99.26 | 121.97 | 5488.65 | 0.1292%
13.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 2012.5 | 125.72 | 154.48 | 310891 | 7.316%
13.5 | 130890 | SEDOP | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 80 | 174.12 | 213.95 | 17116 | 0.4028%
13.6 | 130122 | SEDOP | Piso vinílico - assente na cola | m² | 90 | 117.74 | 144.67 | 13020.3 | 0.3064%
13.7 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 2.5 | 194.35 | 238.81 | 597.02 | 0.01405%
14 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 80390.56 | 1.892% | 26528.8848 | 27332.7904
14.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 685.4 | 57.36 | 70.48 | 48306.99 | 1.137%
14.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 685.4 | 38.1 | 46.81 | 32083.57 | 0.755%
15 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 103162.15 | 2.428% | 34043.5095 | 35075.131
15.1 |  |  | ACRÍLICA: |  |  |  |  | 78442.86 | 1.846%
15.1.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 1465.4 | 43.57 | 53.53 | 78442.86 | 1.846%
15.2 |  |  | OUTRAS PINTURAS: |  |  |  |  | 24719.29 | 0.5817%
15.2.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 448.16 | 22.59 | 27.75 | 12436.44 | 0.2927%
15.2.2 | 150489 | SEDOP | Anti-ferruginosa sobre grade de ferro | m² | 174.82 | 57.18 | 70.26 | 12282.85 | 0.289%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 450906.64 | 10.61% | 76654.1288 | 72145.0624
16.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS: |  |  |  |  | 12720.49 | 0.2993%
16.1.1 | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | UN | 12 | 56.93 | 69.95 | 839.4 | 0.01975%
16.1.2 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 103 | 3.31 | 4.06 | 418.18 | 0.009841%
16.1.3 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | UN | 64 | 3.78 | 4.64 | 296.96 | 0.006988%
16.1.4 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 100 | 5.97 | 7.33 | 733 | 0.01725%
16.1.5 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 194.36 | 238.82 | 238.82 | 0.00562%
16.1.6 | 170886 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | UN | 6 | 109.86 | 134.99 | 809.94 | 0.01906%
16.1.7 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 4 | 696.28 | 855.58 | 3422.32 | 0.08053%
16.1.8 | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 2062.55 | 2534.46 | 2534.46 | 0.05964%
16.1.9 | 170868 | SEDOP | Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV | UN | 1 | 1478.42 | 1816.68 | 1816.68 | 0.04275%
16.1.10 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1310.82 | 1610.73 | 1610.73 | 0.0379%
16.2 |  |  | DISJUNTORES: |  |  |  |  | 7132.37 | 0.1678%
16.2.1 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 16 | 65.6 | 80.6 | 1289.6 | 0.03035%
16.2.2 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 337.67 | 414.92 | 2074.6 | 0.04882%
16.2.3 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 426.22 | 523.73 | 523.73 | 0.01232%
16.2.4 | 170895 | SEDOP | Disjuntor 3P - 400A | UN | 1 | 1754.74 | 2156.22 | 2156.22 | 0.05074%
16.2.5 | 170897 | SEDOP | Disjuntor TQD 3P - 175A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 885.6 | 1088.22 | 1088.22 | 0.02561%
16.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS: |  |  |  |  | 18420.14 | 0.4335%
16.3.1 | 170926 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 4 | 238.4 | 292.94 | 1171.76 | 0.02757%
16.3.2 | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN | 98 | 124.71 | 153.24 | 15017.52 | 0.3534%
16.3.3 | 170932 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 4" | M | 6 | 173.53 | 213.23 | 1279.38 | 0.03011%
16.3.4 | 170727 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 4" | M | 6 | 129.06 | 158.58 | 951.48 | 0.02239%
16.4 |  |  | CABOS: |  |  |  |  | 128228.91 | 3.017%
16.4.1 | 170947 | SEDOP | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M | 350 | 3.86 | 4.74 | 1659 | 0.03904%
16.4.2 | 170742 | SEDOP | Cabo de cobre 1,5mm2 - 1 KV | M | 562 | 6.44 | 7.91 | 4445.42 | 0.1046%
16.4.3 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 2882 | 7.93 | 9.74 | 28070.68 | 0.6606%
16.4.4 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 1172 | 10.84 | 13.32 | 15611.04 | 0.3674%
16.4.5 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 658 | 13.08 | 16.07 | 10574.06 | 0.2488%
16.4.6 | 170319 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | M | 401 | 17.04 | 20.93 | 8392.93 | 0.1975%
16.4.7 | 170320 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 750 V | M | 691 | 24.67 | 30.31 | 20944.21 | 0.4929%
16.4.8 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 153 | 51.54 | 63.33 | 9689.49 | 0.228%
16.4.9 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 115 | 70.66 | 86.82 | 9984.3 | 0.2349%
16.4.10 | 171271 | SEDOP | Cabo de cobre nú 25mm² | M | 135 | 31.08 | 38.19 | 5155.65 | 0.1213%
16.4.11 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 182 | 36.9 | 45.34 | 8251.88 | 0.1942%
16.4.12 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 75 | 59.14 | 72.67 | 5450.25 | 0.1283%
16.5 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES: |  |  |  |  | 193493.44 | 4.553%
16.5.1 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 40 | 18.8 | 23.1 | 924 | 0.02174%
16.5.2 | 170336 | SEDOP | Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiaçao) | UN | 40 | 49.76 | 61.14 | 2445.6 | 0.05755%
16.5.3 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 22 | 48.04 | 59.03 | 1298.66 | 0.03056%
16.5.4 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 24 | 525.61 | 645.86 | 15500.64 | 0.3648%
16.5.5 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 523 | 250.92 | 308.33 | 161256.59 | 3.795%
16.5.6 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 60 | 27.93 | 34.32 | 2059.2 | 0.04846%
16.5.7 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 30 | 27.24 | 33.47 | 1004.1 | 0.02363%
16.5.8 | 170955 | SEDOP | Tomada 3P+T 63A/220V | UN | 25 | 252.3 | 310.02 | 7750.5 | 0.1824%
16.5.9 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UN | 15 | 31.13 | 38.25 | 573.75 | 0.0135%
16.5.10 | 171520 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | UN | 15 | 36.92 | 45.36 | 680.4 | 0.01601%
16.6 |  |  | LUMINÁRIAS: |  |  |  |  | 18529.8 | 0.436%
16.6.1 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 252 | 24.13 | 29.65 | 7471.8 | 0.1758%
16.6.2 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 30 | 62.57 | 76.88 | 2306.4 | 0.05427%
16.6.3 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 20 | 123.39 | 151.62 | 3032.4 | 0.07136%
16.6.4 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 148.1 | 181.98 | 1819.8 | 0.04282%
16.6.5 | 12577 | ORSE | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 12 | 264.45 | 324.95 | 3899.4 | 0.09176%
16.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES: |  |  |  |  | 69093.43 | 1.626%
16.7.1 | 170694 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 56228.38 | 69093.43 | 69093.43 | 1.626%
16.8 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I) |  |  |  |  | 1236.04 | 0.02909%
16.8.1 | 171265 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE) | UN | 3 | 271.93 | 334.14 | 1002.42 | 0.02359%
16.8.2 | 171046 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | UN | 2 | 53.79 | 66.09 | 132.18 | 0.00311%
16.8.3 | 171075 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 50mm² | UN | 8 | 10.32 | 12.68 | 101.44 | 0.002387%
16.9 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II) |  |  |  |  | 2052.02 | 0.04829%
16.9.1 | 171140 | SEDOP | Armação secundária pesada 3/16" de 3x3 | UN | 1 | 56.12 | 68.96 | 68.96 | 0.001623%
16.9.2 | 171143 | SEDOP | Base para mastro 1 1/2" | UN | 2 | 111.44 | 136.93 | 273.86 | 0.006444%
16.9.3 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | UN | 8 | 2.61 | 3.2 | 25.6 | 0.0006024%
16.9.4 | 171305 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" | UN | 12 | 4.01 | 4.92 | 59.04 | 0.001389%
16.9.5 | 171152 | SEDOP | Cinta de poste circular 150 mm | UN | 3 | 44.31 | 54.44 | 163.32 | 0.003843%
16.9.6 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 2 | 212.93 | 261.64 | 523.28 | 0.01231%
16.9.7 | 171173 | SEDOP | Isolador pilar porcelana 15KV | UN | 4 | 167.48 | 205.79 | 823.16 | 0.01937%
16.9.8 | 171342 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | UN | 2 | 35.5 | 43.62 | 87.24 | 0.002053%
16.9.9 | 171413 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 1" | UN | 4 | 5.61 | 6.89 | 27.56 | 0.0006485%
17 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: |  |  |  |  | 6297.85 | 0.1482% | 3148.925
17.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS: |  |  |  |  | 616.8 | 0.01451%
17.1.1 | 211208 | SEDOP | Cabo telefônico CCI 50x4P | M | 120 | 4.19 | 5.14 | 616.8 | 0.01451%
17.2 |  |  | PONTOS: |  |  |  |  | 650.99 | 0.01532%
17.2.1 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | PT | 1 | 529.78 | 650.99 | 650.99 | 0.01532%
17.3 |  |  | TOMADAS: |  |  |  |  | 2721.36 | 0.06404%
17.3.1 | 171184 | SEDOP | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | UN | 24 | 37.8 | 46.44 | 1114.56 | 0.02623%
17.3.2 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 24 | 54.49 | 66.95 | 1606.8 | 0.03781%
17.4 |  |  | ACESSÓRIOS: |  |  |  |  | 2308.7 | 0.05433%
17.4.1 | 171191 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 5e | UN | 1 | 618.27 | 759.73 | 759.73 | 0.01788%
17.4.2 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 1 | 1260.56 | 1548.97 | 1548.97 | 0.03645%
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 7477.44 | 0.176% | 3738.72
18.1 |  |  | PONTOS |  |  |  |  | 7477.44 | 0.176%
18.1.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 24 | 253.55 | 311.56 | 7477.44 | 0.176%
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 324951.46 | 7.647% | 48742.719 | 45493.2044
19.1 |  |  | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  |  | 58622.28 | 1.379%
19.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 72 | 601.76 | 739.44 | 53239.68 | 1.253%
19.1.2 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 13 | 100.49 | 123.48 | 1605.24 | 0.03777%
19.1.3 | 180836 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.500 L | UN | 1 | 3074.03 | 3777.36 | 3777.36 | 0.08889%
19.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS |  |  |  |  | 131153.27 | 3.086%
19.2.1 | 181295 | SEDOP | Caixa de passagem em PVC d=300mm | UN | 2 | 443.78 | 545.31 | 1090.62 | 0.02566%
19.2.2 | 181295 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 12 | 443.78 | 545.31 | 6543.72 | 0.154%
19.2.3 | 180687 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto | UN | 6 | 1058.6 | 1300.8 | 7804.8 | 0.1837%
19.2.4 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 3 | 3786.33 | 4652.64 | 13957.92 | 0.3285%
19.2.5 | 180549 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas | UN | 3 | 12282.07 | 15092.2 | 45276.6 | 1.065%
19.2.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 70 | 424.53 | 521.66 | 36516.2 | 0.8593%
19.2.7 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | PT | 12 | 169.81 | 208.66 | 2503.92 | 0.05892%
19.2.8 | 180542 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas | UN | 3 | 4736.19 | 5819.83 | 17459.49 | 0.4109%
19.3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS: |  |  |  |  | 130787.02 | 3.078%
19.3.1 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | M | 250 | 277.73 | 341.27 | 85317.5 | 2.008%
19.3.2 | 180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | M | 198 | 104.37 | 128.24 | 25391.52 | 0.5975%
19.3.3 | 057314 | SBC | CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30cm | UN | 20 | 816.98 | 1003.9 | 20078 | 0.4725%
19.4 |  |  | BOMBAS |  |  |  |  | 4388.89 | 0.1033%
19.4.1 | 181477 | SEDOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 3571.69 | 4388.89 | 4388.89 | 0.1033%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 5647.03 | 0.1329% | 5647.03
20.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 12 | 238.26 | 292.77 | 3513.24 | 0.08267%
20.2 | 058110 | SBC | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL | UN | 1 | 1736.49 | 2133.79 | 2133.79 | 0.05021%
21 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 53614.66 | 1.262% | 17692.8378 | 18228.9844
21.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 13 | 72.53 | 89.12 | 1158.56 | 0.02726%
21.2 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 3 | 1397.02 | 1716.65 | 5149.95 | 0.1212%
21.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 26 | 593.59 | 729.4 | 18964.4 | 0.4463%
21.4 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 28 | 280.77 | 345.01 | 9660.28 | 0.2273%
21.5 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 22 | 108.4 | 133.2 | 2930.4 | 0.06896%
21.6 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 2 | 152.05 | 186.83 | 373.66 | 0.008793%
21.7 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 30 | 37.9 | 46.57 | 1397.1 | 0.03288%
21.8 | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | UN | 2 | 1759.96 | 2162.63 | 4325.26 | 0.1018%
21.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 29 | 71.1 | 87.36 | 2533.44 | 0.05962%
21.10 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 16 | 71.1 | 87.36 | 1397.76 | 0.03289%
21.11 | 190851 | SEDOP | Sifão metálico para pia inox 2" | UN | 2 | 188.87 | 232.08 | 464.16 | 0.01092%
21.12 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 22 | 20.05 | 24.63 | 541.86 | 0.01275%
21.13 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 857.16 | 1053.27 | 1053.27 | 0.02479%
21.14 | 191515 | SEDOP | Torneira com alavanca | UN | 2 | 232.67 | 285.9 | 571.8 | 0.01346%
21.15 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 4 | 78.87 | 96.91 | 387.64 | 0.009122%
21.16 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 22 | 100.07 | 122.96 | 2705.12 | 0.06366%
22 |  |  | SERRALHERIA: |  |  |  |  | 113797.56 | 2.678% | 56898.78
22.1 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada | m | 74.4 | 1234.09 | 1516.44 | 112823.13 | 2.655%
22.2 | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 793 | 974.43 | 974.43 | 0.02293%
23 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA: |  |  |  |  | 66907 | 1.574% | 66907
23.1 | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | M | 36.5 | 161.99 | 199.05 | 7265.32 | 0.171%
23.2 | 251520 | SEDOP | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio | m² | 56 | 866.73 | 1065.03 | 59641.68 | 1.403%
24 |  |  | ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS: |  |  |  |  | 30972.3 | 0.7288% | 30972.3
24.1 | 250643 | SEDOP | Concertina galvanizada / inox 304 | M | 255 | 98.85 | 121.46 | 30972.3 | 0.7288%
25 |  |  | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 75849.79 | 1.785% | 25030.4307 | 25788.9286
25.1 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 24 | 196.13 | 241 | 5784 | 0.1361%
25.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 6 | 805.7 | 990.04 | 5940.24 | 0.1398%
25.3 | 080042 | SBC | ELEVADOR DEFICIENTE FISICO - PERCURSO 9 M - 4 PARADAS 8 PASS | PAR | 1 | 42568.5 | 52308.17 | 52308.17 | 1.231%
25.4 | 070705 | SBC | COIFA ACO INOXIDAVEL 1200 x 1200 # 20 CLASSE 304 | UN | 1 | 9617.01 | 11817.38 | 11817.38 | 0.2781%
26 |  |  | URBANIZAÇÃO: |  |  |  |  | 21329.58 | 0.5019% | 10664.79
26.1 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ | 1 | 2471.18 | 3036.58 | 3036.58 | 0.07146%
26.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 550 | 27.07 | 33.26 | 18293 | 0.4305%
27 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15966.8 | 0.3757% | 15966.8
27.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1790 | 7.26 | 8.92 | 15966.8 | 0.3757%
[5 empty] | Total Geral |  | 4241187.5

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 100,00% 162.301,70 | 1º MÊS: 100,00% 162.301,70
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 100,00% 140.110,19 | 1º MÊS: 100,00% 140.110,19
3 | MOVIMENTO DE TERRA: | 100,00% 40.443,52 | 1º MÊS: 100,00% 40.443,52
4 | FUNDAÇÕES: | 100,00% 549.818,91 | 1º MÊS: 50,00% 274.909,46; 2º MÊS: 50,00% 274.909,46
5 | ESTRUTURA: | 100,00% 192.176,13 | 2º MÊS: 20,00% 38.435,23; 3º MÊS: 40,00% 76.870,45; 4º MÊS: 40,00% 76.870,45
6 | PAREDES E PAINEIS: | 100,00% 131.583,73 | 3º MÊS: 20,00% 26.316,75; 4º MÊS: 50,00% 65.791,87; 5º MÊS: 30,00% 39.475,12
7 | COBERTURA: | 100,00% 457.912,09 | 5º MÊS: 50,00% 228.956,05; 6º MÊS: 50,00% 228.956,05
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 100,00% 9.195,26 | 3º MÊS: 50,00% 4.597,63; 6º MÊS: 50,00% 4.597,63
9 | ESQUADRIAS: | 100,00% 310.992,24 | 5º MÊS: 50,00% 155.496,12; 6º MÊS: 50,00% 155.496,12
10 | FERRAGENS: | 100,00% 8.833,82 | 6º MÊS: 100,00% 8.833,82
11 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 308.834,08 | 5º MÊS: 25,00% 77.208,52; 6º MÊS: 25,00% 77.208,52; 7º MÊS: 25,00% 77.208,52; 8º MÊS: 25,00% 77.208,52
12 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 24.297,39 | 8º MÊS: 100,00% 24.297,39
13 | PISOS: | 100,00% 547.417,62 | 4º MÊS: 20,00% 109.483,52; 5º MÊS: 20,00% 109.483,52; 6º MÊS: 20,00% 109.483,52; 7º MÊS: 20,00% 109.483,52; 8º MÊS: 20,00% 109.483,52
14 | FORROS: | 100,00% 80.390,56 | 7º MÊS: 33,00% 26.528,88; 8º MÊS: 33,00% 26.528,88; 9º MÊS: 34,00% 27.332,79
15 | PINTURAS: | 100,00% 103.162,15 | 8º MÊS: 33,00% 34.043,51; 9º MÊS: 33,00% 34.043,52; 10º MÊS: 34,00% 35.075,13
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 450.906,64 |  |  |  |  | 17,00% 76.654,13 | 17,00% 76.654,14 | 17,00% 76.654,15 | 17,00% 76.654,16 | 16,00% 72.145,06 | 16,00% 72.145,06
17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | 100,00% 6.297,85 | 7º MÊS: 50,00% 3.148,93; 8º MÊS: 50,00% 3.148,93
18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 7.477,44 | 9º MÊS: 50,00% 3.738,72; 10º MÊS: 50,00% 3.738,72
19 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: | 100,00% 324.951,46 |  |  |  | 15,00% 48.742,72 | 15,00% 48.742,73 | 14,00% 45.493,20 | 14,00% 45.493,21 | 14,00% 45.493,22 | 14,00% 45.493,23 | 14,00% 45.493,24
20 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 5.647,03 | 10º MÊS: 100,00% 5.647,03
21 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 53.614,66 | 8º MÊS: 33,00% 17.692,84; 9º MÊS: 33,00% 17.692,84; 10º MÊS: 34,00% 18.228,98
22 | SERRALHERIA: | 100,00% 113.797,56 | 9º MÊS: 50,00% 56.898,78; 10º MÊS: 50,00% 56.898,78
23 | ELEMENTOS DE ESCOLA: | 100,00% 66.907,00 | 10º MÊS: 100,00% 66.907,00
24 | ELEMENTOS DELEGACIAS/PENITENCIÁRIAS: | 100,00% 30.972,30 | 7º MÊS: 100,00% 30.972,30
25 | OUTROS ELEMENTOS | 100,00% 75.849,79 | 8º MÊS: 33,00% 25.030,43; 9º MÊS: 33,00% 25.030,44; 10º MÊS: 34,00% 25.788,93
26 | URBANIZAÇÃO: | 100,00% 21.329,58 | 7º MÊS: 50,00% 10.664,79; 10º MÊS: 50,00% 10.664,79
27 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.966,80 | 10º MÊS: 100,00% 15.966,80
Porcentagem |  |  | 14,54% | 7,43% | 2,66% | 7,2% | 17,3% | 16,6% | 8,94% | 10,33% | 6,63% | 8,37%
Custo |  |  | 617764.87 | 313344.69 | 107784.83 | 300888.56 | 736016.19 | 706723 | 380154.3 | 439581.4 | 282375.38 | 356554.46
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,54% | 21,97% | 24,63% | 31,83% | 49,13% | 65,73% | 74,67% | 85,0% | 91,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 617764.87 | 931109.56 | 1038894.39 | 1339782.95 | 2075799.14 | 2782522.14 | 3162676.44 | 3602257.84 | 3884633.22 | 4241187.5
4241187.5

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Cj | 1 | 25000 | 25000
Insumo | INS-377002 | Próprio | LICENÇAS, TAXAS DA OBRA E PROJETO EXECUTIVO | Serviços |  | Cj | 1.1364 | 22000 | 25000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5720 |  | Valor com BDI => |  | 30720
22.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 793 | 793
Composição Auxiliar | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 793 | 793
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4996 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.43 |  | Valor com BDI => |  | 974.43

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 22.88% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: EMEF SANTA MARGARIDA
ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET