## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO UBS STÉLIO MAROJA | SINAPI - 06/2023 - Pará SBC - 07/2023 - Pará ORSE - 04/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 32227.6 | 2.532%
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 100 | 11.88 | 14.96 | 1496 | 0.1175%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 8 | 747.93 | 942.39 | 7539.12 | 0.5924%
1.3 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | 1 | 6557.38 | 8262.29 | 8262.29 | 0.6492%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 316 | 4.8 | 6.04 | 1908.64 | 0.15%
1.5 | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 245.61 | 8.68 | 10.93 | 2684.51 | 0.2109%
1.6 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.45 | 219.8 | 3956.4 | 0.3109%
1.7 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 36 | 140.67 | 177.24 | 6380.64 | 0.5014%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 263103 | 20.67%
2.2 | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 17254.45 | 21740.6 | 217406 | 17.08%
2.3 | 200004 | SEDOP | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 10 | 3626.75 | 4569.7 | 45697 | 3.591%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 19062.91 | 1.498%
3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 23.5 | 76.8 | 96.76 | 2273.86 | 0.1787%
3.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 23.5 | 15.55 | 19.59 | 460.36 | 0.03617%
3.3 | 94310 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 237.06 | 54.67 | 68.88 | 16328.69 | 1.283%
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 46781.68 | 3.676%
4.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 12.04 | 926.35 | 1167.2 | 14053.08 | 1.104%
4.4 | 104488 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 9.1 | 2854.41 | 3596.55 | 32728.6 | 2.572%
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 103775.46 | 8.154%
5.1 | 7369 | ORSE | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 23.3 | 2765.91 | 3485.04 | 81201.43 | 6.38%
5.3 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.8 | 4303.07 | 5421.86 | 20603.06 | 1.619%
5.4 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 8.38 | 186.67 | 235.2 | 1970.97 | 0.1549%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 99524.17 | 7.82%
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 704.01 | 103.79 | 130.77 | 92063.38 | 7.234%
6.2 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 8.5 | 696.62 | 877.74 | 7460.79 | 0.5862%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 82090.61 | 6.45%
7.1 | 070053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada | m² | 233.02 | 64.38 | 81.11 | 18900.25 | 1.485%
7.2 | 071497 | SEDOP | Cobertura – Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento empoliuretano | m² | 233.02 | 215.23 | 271.18 | 63190.36 | 4.965%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS |  |  |  |  | 20077.41 | 1.578%
8.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 61.12 | 126.48 | 159.36 | 9740.08 | 0.7653%
8.2 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 78.51 | 72.02 | 90.74 | 7123.99 | 0.5598%
8.3 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 233.02 | 10.95 | 13.79 | 3213.34 | 0.2525%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 106255.91 | 8.349%
9.1 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | M | 18.52 | 16.74 | 21.09 | 390.58 | 0.03069%
9.2 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 9.5 | 234.55 | 295.53 | 2807.53 | 0.2206%
9.3 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 30.24 | 504.41 | 635.55 | 19219.03 | 1.51%
9.4 | 4716 | ORSE | Grade em metalon | m² | 35.1 | 315.05 | 396.96 | 13933.29 | 1.095%
9.5 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 13.63 | 438.12 | 552.03 | 7524.16 | 0.5912%
9.7 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 41.2 | 804.82 | 1014.07 | 41779.68 | 3.283%
9.8 | 091516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 5.12 | 922.51 | 1162.36 | 5951.28 | 0.4676%
9.9 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 12.24 | 525.1 | 661.62 | 8098.22 | 0.6363%
9.10 | 071852 | SBC | VENEZIANA EM ALUMINIO | m² | 8.5 | 611.78 | 770.84 | 6552.14 | 0.5148%
10 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 4369.99 | 0.3434%
10.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 3 | 82.08 | 103.42 | 310.26 | 0.02438%
10.2 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 13 | 95.42 | 120.22 | 1562.86 | 0.1228%
10.3 | 1012710 | SEDOP | Puxador em alumínio - 50cm | UN | 1 | 259.11 | 326.47 | 326.47 | 0.02565%
10.4 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 16 | 107.66 | 135.65 | 2170.4 | 0.1705%
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 101239.68 | 7.955%
11.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 112.3 | 127.39 | 160.51 | 18025.27 | 1.416%
11.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1208.02 | 8.75 | 11.02 | 13312.38 | 1.046%
11.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1208.02 | 41.13 | 51.82 | 62599.59 | 4.919%
11.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 90.5 | 64.04 | 80.69 | 7302.44 | 0.5738%
12 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 17883.66 | 1.405%
12.3 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 12.3 | 890.03 | 1121.43 | 13793.58 | 1.084%
12.4 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | M | 128.7 | 25.23 | 31.78 | 4090.08 | 0.3214%
13 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 87887.88 | 6.906%
13.1 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 59.03 | 130.99 | 165.04 | 9742.31 | 0.7655%
13.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 233.02 | 82.37 | 103.78 | 24182.81 | 1.9%
13.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 233.02 | 44.74 | 56.37 | 13135.33 | 1.032%
13.5 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 233.02 | 139.06 | 175.21 | 40827.43 | 3.208%
14 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 30134.14 | 2.368%
14.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 233.02 | 62.92 | 79.27 | 18471.49 | 1.451%
14.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 233.02 | 39.73 | 50.05 | 11662.65 | 0.9164%
15 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 36743.02 | 2.887%
15.2 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 528.08 | 52.77 | 66.49 | 35112.03 | 2.759%
15.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 59.03 | 21.93 | 27.63 | 1630.99 | 0.1282%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 98260.74 | 7.721%
16.4 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 202.58 | 255.25 | 255.25 | 0.02006%
16.4 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 859.18 | 1082.56 | 1082.56 | 0.08506%
16.5 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 520.94 | 656.38 | 656.38 | 0.05157%
16.6 | 170929 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | UN | 16 | 173.38 | 218.45 | 3495.2 | 0.2746%
16.10 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 2568.13 | 7.54 | 9.5 | 24397.23 | 1.917%
16.11 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 358 | 11.85 | 14.93 | 5344.94 | 0.42%
16.11 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 957.65 | 9.94 | 12.52 | 11989.77 | 0.9421%
16.12 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 42 | 63.78 | 80.36 | 3375.12 | 0.2652%
16.15 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 23 | 19.28 | 24.29 | 558.67 | 0.0439%
16.16 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 10 | 36.63 | 46.15 | 461.5 | 0.03626%
16.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 68 | 255.83 | 322.34 | 21919.12 | 1.722%
16.18 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 35 | 28.58 | 36.01 | 1260.35 | 0.09903%
16.18 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 21 | 530.57 | 668.51 | 14038.71 | 1.103%
16.19 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 10 | 28.09 | 35.39 | 353.9 | 0.02781%
16.21 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 30 | 99.51 | 125.38 | 3761.4 | 0.2956%
16.22 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 2 | 136.63 | 172.15 | 344.3 | 0.02705%
16.23 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 1 | 21.6 | 27.21 | 27.21 | 0.002138%
16.24 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 56 | 8.79 | 11.07 | 619.92 | 0.04871%
16.25 | 13150 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 2 | 78.34 | 98.7 | 197.4 | 0.01551%
16.26 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 1 | 64.8 | 81.64 | 81.64 | 0.006415%
16.27 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 21 | 67.33 | 84.83 | 1781.43 | 0.14%
16.27 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 56 | 23.77 | 29.95 | 1677.2 | 0.1318%
16.28 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 230.77 | 290.77 | 581.54 | 0.04569%
17 |  |  | REDE LÓGICA |  |  |  |  | 14157.15 | 1.112%
17.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 | 46.96 | 59.16 | 828.24 | 0.06508%
17.2 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1285.97 | 1620.32 | 1620.32 | 0.1273%
17.3 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 1 | 1734.98 | 2186.07 | 2186.07 | 0.1718%
17.4 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 14 | 539.83 | 680.18 | 9522.52 | 0.7482%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 94070.28 | 7.392%
18.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 3 | 593.64 | 747.98 | 2243.94 | 0.1763%
18.2 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 10 | 826.5 | 1041.39 | 10413.9 | 0.8183%
18.3 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 10 | 88.02 | 110.9 | 1109 | 0.08714%
18.4 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 6 | 194.7 | 245.32 | 1471.92 | 0.1157%
18.5 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 16.02 | 857.14 | 1079.99 | 17301.43 | 1.359%
18.5 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | UN | 6 | 96.49 | 121.57 | 729.42 | 0.05731%
18.6 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 11 | 252.95 | 318.71 | 3505.81 | 0.2755%
18.6 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 6 | 20.44 | 25.75 | 154.5 | 0.01214%
18.7 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 19 | 435.6 | 548.85 | 10428.15 | 0.8194%
18.8 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 19 | 383.91 | 483.72 | 9190.68 | 0.7222%
18.9 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1 | 18250.23 | 22995.28 | 22995.28 | 1.807%
18.10 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 1 | 4159.48 | 5240.94 | 5240.94 | 0.4118%
18.10 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 6 | 344.58 | 434.17 | 2605.02 | 0.2047%
18.12 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 732.4 | 922.82 | 922.82 | 0.07251%
18.12 | 102610 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 2182.4 | 2749.82 | 2749.82 | 0.2161%
18.13 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 28 | 27.6 | 34.77 | 973.56 | 0.0765%
18.13 | 181479 | SEDOP | Bomba Centrifuga 3/4 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 1614.36 | 2034.09 | 2034.09 | 0.1598%
19 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1493.13 | 0.1173%
19.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 4 | 239.17 | 301.35 | 1205.4 | 0.09471%
19.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 3 | 48.94 | 61.66 | 184.98 | 0.01453%
19.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 27.19 | 34.25 | 102.75 | 0.008074%
20 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 10482.12 | 0.8236%
20.1 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 6 | 300.13 | 378.16 | 2268.96 | 0.1783%
20.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1271.62 | 1602.24 | 1602.24 | 0.1259%
20.3 | 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX | UN | 1 | 3237.84 | 4079.67 | 4079.67 | 0.3206%
20.4 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 2 | 384.49 | 484.45 | 968.9 | 0.07613%
20.4 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN | 1 | 338.62 | 426.66 | 426.66 | 0.03352%
20.5 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 28.16 | 32.01 | 40.33 | 1135.69 | 0.08924%
21 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 3056.49 | 0.2402%
21.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 316.08 | 7.68 | 9.67 | 3056.49 | 0.2402%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1010100.3
[5 empty] | Total do BDI |  | 262576.73
[5 empty] | Total Geral |  | 1272677.03
_______________________________________________________________ CPFO Coordenador de Projetos e Fiscalização de Obras