## Orçamento Sintético
Prefeitura de Ananindeua
Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua – SESAU
Coordenação de Projetos e Fiscalização de Obras – CPFO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DO CAPSi | SINAPI - 11/2023 - Pará SBC - 12/2023 - Pará SICRO3 - 07/2023 - Pará ORSE - 10/2023 - Sergipe SEDOP - 10/2023 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 69739.48 | 2.698%
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 252 | 11.95 | 14.93 | 3762.36 | 0.1455%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 15 | 755.67 | 944.58 | 14168.7 | 0.5481%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1377.58 | 4.92 | 6.15 | 8472.11 | 0.3277%
1.5 | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 1377.58 | 8.8 | 11 | 15153.38 | 0.5862%
1.6 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 181.17 | 226.46 | 1358.76 | 0.05256%
1.7 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 148.8 | 144.22 | 180.27 | 26824.17 | 1.038%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: |  |  |  |  | 31116.96 | 1.204%
2.2 | 200007 | SEDOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1008 | 24.7 | 30.87 | 31116.96 | 1.204%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: |  |  |  |  | 39897.5 | 1.543%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 146.4 | 141.5 | 176.87 | 25893.76 | 1.002%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 142.17 | 78.8 | 98.5 | 14003.74 | 0.5417%
4 |  |  | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURA: |  |  |  |  | 350375.61 | 13.55%
4.2 | 040283 | SEDOP | Sapata em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 10.8 | 3488.52 | 4360.65 | 47095.02 | 1.822%
4.3 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 22.37 | 3252.27 | 4065.33 | 90941.43 | 3.518%
4.4 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 32.33 | 3836.44 | 4795.55 | 155040.13 | 5.998%
4.5 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 11.52 | 133.78 | 167.22 | 1926.37 | 0.07452%
4.6 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7.34 | 4269.36 | 5336.7 | 39171.37 | 1.515%
4.7 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4.47 | 2899.56 | 3624.45 | 16201.29 | 0.6267%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS: |  |  |  |  | 172154.31 | 6.66%
5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1000.92 | 103.76 | 129.7 | 129819.32 | 5.022%
5.2 | 061358 | SEDOP | Divisória em gesso acartonado e=11cm | m² | 9.3 | 178.82 | 223.52 | 2078.73 | 0.08042%
5.3 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 45.93 | 701.18 | 876.47 | 40256.26 | 1.557%
6 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 240963.17 | 9.322%
6.1 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada | m² | 610.4 | 64.6 | 80.75 | 49289.8 | 1.907%
6.2 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 610.4 | 90.29 | 112.86 | 68889.74 | 2.665%
6.3 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 140.28 | 252.77 | 315.96 | 44322.86 | 1.715%
6.4 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 610.4 | 73.37 | 91.71 | 55979.78 | 2.166%
6.5 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 140.28 | 113.13 | 141.41 | 19836.99 | 0.7674%
6.6 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 2.75 | 69.28 | 86.6 | 238.15 | 0.009213%
6.7 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M | 9.6 | 200.49 | 250.61 | 2405.85 | 0.09307%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 16149.8 | 0.6248%
7.2 | 080703 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno | m² | 115.62 | 111.75 | 139.68 | 16149.8 | 0.6248%
8 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 258784.04 | 10.01%
8.1 | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | m² | 61.74 | 568.19 | 710.23 | 43849.6 | 1.696%
8.2 | 091506 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr | m² | 8.15 | 356.83 | 446.03 | 3635.14 | 0.1406%
8.3 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | M | 344.4 | 16.81 | 21.01 | 7235.84 | 0.2799%
8.4 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 62.41 | 710.26 | 887.82 | 55408.84 | 2.143%
8.5 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 55.42 | 763.9 | 954.87 | 52918.89 | 2.047%
8.6 | 091518 | SEDOP | Pele de vidro ( Painel fixo) | m² | 48.63 | 1480.91 | 1851.13 | 90020.45 | 3.482%
8.7 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 6.72 | 335.02 | 418.77 | 2814.13 | 0.1089%
8.8 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 5.25 | 442.08 | 552.6 | 2901.15 | 0.1122%
9 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 12011.64 | 0.4647%
9.1 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 38 | 96.11 | 120.13 | 4564.94 | 0.1766%
9.2 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 38 | 108.09 | 135.11 | 5134.18 | 0.1986%
9.3 | 1012730 | SEDOP | Mola p/ porta de vidro | UN | 1 | 332.98 | 416.22 | 416.22 | 0.0161%
9.4 | 1012700 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm | UN | 6 | 252.84 | 316.05 | 1896.3 | 0.07336%
10 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 289918.59 | 11.22%
10.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 436.97 | 128.69 | 160.86 | 70290.99 | 2.719%
10.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2000.56 | 14.22 | 17.77 | 35549.95 | 1.375%
10.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2937.56 | 41.84 | 52.3 | 153634.38 | 5.943%
10.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 376.68 | 64.66 | 80.82 | 30443.27 | 1.178%
11 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 10028.72 | 0.388%
11.1 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 9.56 | 839.23 | 1049.03 | 10028.72 | 0.388%
12 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 339291.58 | 13.13%
12.1 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 543.18 | 73.85 | 92.31 | 50140.94 | 1.94%
12.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 755.58 | 78.98 | 98.72 | 74590.85 | 2.886%
12.3 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 543.18 | 38.54 | 48.17 | 26164.98 | 1.012%
12.4 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 689.53 | 140.68 | 175.85 | 121253.85 | 4.691%
12.5 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 126.11 | 425.92 | 532.4 | 67140.96 | 2.597%
13 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 84657.24 | 3.275%
13.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 649.81 | 64.16 | 80.2 | 52114.76 | 2.016%
13.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 649.81 | 40.07 | 50.08 | 32542.48 | 1.259%
14 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 155449.65 | 6.014%
14.1 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 2036.87 | 53.49 | 66.86 | 136185.12 | 5.268%
14.2 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 10.5 | 42.98 | 53.72 | 564.06 | 0.02182%
14.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 417.07 | 22.3 | 27.87 | 11623.74 | 0.4497%
14.4 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | m² | 504.76 | 11.22 | 14.02 | 7076.73 | 0.2738%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: |  |  |  |  | 149493.95 | 5.783%
15.1 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 5 | 736.82 | 921.02 | 4605.1 | 0.1781%
15.2 | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | UN | 1 | 3732.87 | 4666.08 | 4666.08 | 0.1805%
15.3 | 170893 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | UN | 2 | 397.21 | 496.51 | 993.02 | 0.03842%
15.4 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 13 | 24.12 | 30.15 | 391.95 | 0.01516%
15.5 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 19 | 68.02 | 85.02 | 1615.38 | 0.06249%
15.6 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 343.41 | 429.26 | 1717.04 | 0.06642%
15.7 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 231.83 | 289.78 | 289.78 | 0.01121%
15.8 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 432.31 | 540.38 | 540.38 | 0.0209%
15.9 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 2565.15 | 7.66 | 9.57 | 24548.48 | 0.9497%
15.10 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 1201.96 | 10.09 | 12.61 | 15156.71 | 0.5863%
15.11 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | M | 480.52 | 31.68 | 39.6 | 19028.59 | 0.7361%
15.12 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 22 | 44.9 | 56.12 | 1234.64 | 0.04776%
15.13 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 66 | 64.27 | 80.33 | 5301.78 | 0.2051%
15.14 | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm² | M | 18 | 21.7 | 27.12 | 488.16 | 0.01888%
15.15 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 35 | 19.53 | 24.41 | 854.35 | 0.03305%
15.16 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 4 | 49.87 | 62.33 | 249.32 | 0.009645%
15.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 152 | 261.68 | 327.1 | 49719.2 | 1.923%
15.18 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 44 | 28.92 | 36.15 | 1590.6 | 0.06153%
15.19 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 2 | 28.52 | 35.65 | 71.3 | 0.002758%
15.20 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 75 | 103.65 | 129.56 | 9717 | 0.3759%
15.21 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 23 | 114.36 | 142.95 | 3287.85 | 0.1272%
15.22 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8 | 267.14 | 333.92 | 2671.36 | 0.1033%
15.23 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UN | 3 | 148.79 | 185.98 | 557.94 | 0.02158%
15.24 | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | UN | 3 | 52.79 | 65.98 | 197.94 | 0.007657%
16 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: |  |  |  |  | 18977.37 | 0.7341%
16.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 21 | 549.19 | 686.48 | 14416.08 | 0.5577%
16.2 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 21 | 56.37 | 70.46 | 1479.66 | 0.05724%
16.3 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | UN | 1 | 726.67 | 908.33 | 908.33 | 0.03514%
16.4 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 1 | 1738.64 | 2173.3 | 2173.3 | 0.08407%
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 18537.16 | 0.7171%
17.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 19 | 256.46 | 320.57 | 6090.83 | 0.2356%
17.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 19 | 524.06 | 655.07 | 12446.33 | 0.4815%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 122897.47 | 4.754%
18.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 44 | 389.51 | 486.88 | 21422.72 | 0.8287%
18.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 44 | 444.8 | 556 | 24464 | 0.9464%
18.3 | 180446 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | UN | 5 | 153.69 | 192.11 | 960.55 | 0.03716%
18.4 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 28 | 128.81 | 161.01 | 4508.28 | 0.1744%
18.5 | 180836 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.500 L | UN | 2 | 3344.47 | 4180.58 | 8361.16 | 0.3235%
18.6 | 180485 | SEDOP | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | UN | 2 | 5606.96 | 7008.7 | 14017.4 | 0.5423%
18.7 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 2 | 4079.92 | 5099.9 | 10199.8 | 0.3946%
18.8 | 181475 | SEDOP | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 2889.46 | 3611.82 | 3611.82 | 0.1397%
18.9 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | UN | 1 | 26246.03 | 32807.53 | 32807.53 | 1.269%
18.10 | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | UN | 1 | 2035.37 | 2544.21 | 2544.21 | 0.09842%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 19059.17 | 0.7373%
19.1 | 201509 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 12Kg | UN | 5 | 368.42 | 460.52 | 2302.6 | 0.08908%
19.2 | 200661 | SEDOP | Hidrante de passeio - completo | UN | 1 | 1879.45 | 2349.31 | 2349.31 | 0.09088%
19.3 | 201279 | SEDOP | Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 2 1/2" | UN | 10 | 132.71 | 165.88 | 1658.8 | 0.06417%
19.4 | 201275 | SEDOP | Tubo Fº Gº 2 1/2" | M | 30 | 149.72 | 187.15 | 5614.5 | 0.2172%
19.5 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 12 | 49.17 | 61.46 | 737.52 | 0.02853%
19.6 | 7326 | ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) com esguicho e conexões - Rev 03 | un | 2 | 2332.68 | 2915.85 | 5831.7 | 0.2256%
19.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 | 26.58 | 33.22 | 564.74 | 0.02185%
20 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 63804.74 | 2.468%
20.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 28 | 72.84 | 91.05 | 2549.4 | 0.09862%
20.2 | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | UN | 5 | 45.35 | 56.68 | 283.4 | 0.01096%
20.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 4 | 597.11 | 746.38 | 2985.52 | 0.1155%
20.4 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 5 | 1510.58 | 1888.22 | 9441.1 | 0.3652%
20.5 | 190806 | SEDOP | Assento plastico | UN | 5 | 47.67 | 59.58 | 297.9 | 0.01152%
20.6 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 10 | 300.69 | 375.86 | 3758.6 | 0.1454%
20.7 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | UN | 5 | 91.66 | 114.57 | 572.85 | 0.02216%
20.8 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 10 | 195.05 | 243.81 | 2438.1 | 0.09432%
20.9 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 12.08 | 858.78 | 1073.47 | 12967.51 | 0.5016%
20.10 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 5 | 88.1 | 110.12 | 550.6 | 0.0213%
20.11 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 9 | 168.26 | 210.32 | 1892.88 | 0.07323%
20.12 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 16 | 829.67 | 1037.08 | 16593.28 | 0.6419%
20.13 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 2 | 735.85 | 919.81 | 1839.62 | 0.07117%
20.14 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 26 | 115.79 | 144.73 | 3762.98 | 0.1456%
20.15 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 9 | 87.65 | 109.56 | 986.04 | 0.03815%
20.16 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 26 | 88.77 | 110.96 | 2884.96 | 0.1116%
21 |  |  | OUTROS ELEMENTOS: |  |  |  |  | 100312.75 | 3.881%
21.1 | 250670 | SEDOP | Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m | UN | 1 | 54341.62 | 67927.02 | 67927.02 | 2.628%
21.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1272.19 | 1590.23 | 1590.23 | 0.06152%
21.3 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 14.62 | 98.09 | 122.61 | 1792.55 | 0.06934%
21.4 | 201067 | SBC | PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS) | m² | 79.01 | 119.27 | 149.08 | 11778.81 | 0.4557%
21.5 | C0102 | SEINFRA | AQUECEDOR ELÉTRICO CAP.50 A 250L. 110/220V | UN | 1 | 4768.5 | 5960.62 | 5960.62 | 0.2306%
21.6 | 260850 | SEDOP | Seixo com espalhamento | m³ | 34 | 265.03 | 331.28 | 11263.52 | 0.4357%
22 |  |  | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 21356.77 | 0.8262%
22.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 848.15 | 7.88 | 9.85 | 8354.27 | 0.3232%
22.2 | 270633 | SEDOP | Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco | m² | 1503.18 | 6.92 | 8.65 | 13002.5 | 0.503%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2068039.46
[5 empty] | Total do BDI |  | 516938.21
[5 empty] | Total Geral |  | 2584977.67
_______________________________________________________________ Coord. CPFO