## Planilha1
MEMÓRIA DE CÁCULO - UBS PEDREIRINHA II
ITEM | Descrição | UND | D I M E N S Õ E S | [8 empty] | TOTAL
|  |  | DIM. A | DIM. B | DIM. C | DIM. D | DIM. E | DIM. F | DIM. G | DIM. H | DIM. I
|  |  | comprimento (m) | altura (m) | espessura/ profundidade/ largura (m) | perímetro (m) | áreas (m²) | volume (m³) | hora (h) | mês | quantid.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.2 | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | [9 empty] | 36
|  |  | 6 |  | 6 |  | 36 |  |  |  |  | 36
1.3 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
1.4 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | M2 | [9 empty] | 6
|  |  |  | 2 |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 6
1.5 | Tapume metálico | M2 | [9 empty] | 323.001
|  |  |  | 2.1 |  | 153.81 | 323.001 |  |  |  |  | 323.001
1.6 | Limpeza do terreno | M2 | [9 empty] | 1297.71
[7 empty] | 1297.71 |  |  |  | 100% | 1297.71
1.7 | Locação da obra a aparelho | M2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
1.8 | Destocamento manual de arvores d=30cm | UND | [9 empty] | 5
[11 empty] | 5 | 5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | [9 empty] | 80
[9 empty] | 2 | 8 | 5 | 80
2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | [9 empty] | 320
[9 empty] | 8 | 8 | 5 | 320
2.4 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | [9 empty] | 288
[9 empty] | 12 | 8 | 3 | 288
2.5 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | [9 empty] | 672
[9 empty] | 12 | 8 | 7 | 672
3 | MOVIMENTO DE TERRA:
3.1 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | [9 empty] | 80.4315
|  |  |  | 0.15 |  |  | 536.21 | 80.4315 |  |  | 100% | 80.4315
3.2 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | [9 empty] | 21.1869
| Parede longitudinal |  |  | 0.3 | 0.15 | 176.69 |  | 7.951 |  |  |  | 7.951
| Parede transversal |  |  | 0.3 | 0.15 | 147.17 |  | 6.6226 |  |  |  | 6.6226
| Platibanda |  |  | 0.3 | 0.15 | 129.36 |  | 5.8212 |  |  |  | 5.8212
| Abrigo de residuos |  |  | 0.3 | 0.15 | 17.6 |  | 0.792 |  |  |  | 0.792
4 | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS:
4.1 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | [9 empty] | 28.18
[8 empty] | 28.18 |  |  |  | 28.18
4.2 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | [9 empty] | 67.669 |  | 2283728.39
[8 empty] | 67.669 |  |  |  | 67.669 |  | 1968068.01
4.3 | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [9 empty] | 1.9775 |  | 315660.38 | 4664.77 | 67.669 | 67.669
[5 empty] | 0.05 |  | 9.2 | 0.46 |  |  |  | 0.46
[5 empty] | 0.05 |  | 6.1 | 0.305 |  |  |  | 0.305
[5 empty] | 0.05 |  | 9.99 | 0.4995 |  |  |  | 0.4995
[5 empty] | 0.05 |  | 14.26 | 0.713 |  |  |  | 0.713
4.4 | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [9 empty] | 12.1744
|  |  | 17.38 |  | 0.1 | 1.4 |  | 2.4332 |  |  |  | 2.4332
|  |  | 7.61 |  | 0.1 | 1.4 |  | 1.0654 |  |  |  | 1.0654
|  |  | 26.27 |  | 0.1 | 1.4 |  | 3.6778 |  |  |  | 3.6778
|  |  | 35.7 |  | 0.1 | 1.4 |  | 4.998 |  |  |  | 4.998
4.5 | Laje pré moldada treliçada e=20cm (incl. capeamento) - unidirecional | m2 | [9 empty] | 28.93
| Abrigo de lixo | [5 empty] | 9.18 |  |  |  |  | 9.18
| Abrigo de compressor | [5 empty] | 2.68 |  |  |  |  | 2.68
| Laje técnica | [5 empty] | 17.07 |  |  |  |  | 17.07
5 | PAREDES E PAINEIS:
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m2 | [9 empty] | 1035.912
| Parede longitudinal |  |  | 2.8 |  | 176.69 | 494.732 |  |  |  |  | 494.732
| Parede transversal |  |  | 2.8 |  | 147.17 | 412.076 |  |  |  |  | 412.076
| Platibanda |  |  | 1.5 |  | 129.36 | 194.04 |  |  |  |  | 194.04
| Abrigo de residuos |  |  | 2.8 |  | 17.6 | 49.28 |  |  |  |  | 49.28
| Desconto vãos de esquadrias | [5 empty] | 114.216 |  |  |  |  | 114.216
5.2 | Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm | m2 | [9 empty] | 13.832
| Consultorio odontológico equipe 03,04 |  |  | 2.8 |  | 2.74 | 7.672 |  |  |  |  | 7.672
| Consultorio odontológico equipe 01,02 |  |  | 2.8 |  | 2.2 | 6.16 |  |  |  |  | 6.16
5.3 | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | m2 | [9 empty] | 1.925
| Dml |  |  | 0.5 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
| Dml |  |  | 0.5 |  | 1.85 | 0.925 |  |  |  |  | 0.925
5.4 | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m2 | [9 empty] | 10.596
| Abrigo |  |  | 0.6 |  | 17.66 | 10.596 |  |  |  |  | 10.596
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada | m2 | [9 empty] | 518.3
[7 empty] | 109.84 |  |  |  |  | 109.84
[7 empty] | 56.33 |  |  |  |  | 56.33
[7 empty] | 109.56 |  |  |  |  | 109.56
[7 empty] | 242.57 |  |  |  |  | 242.57
6.2 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m2 | [9 empty] | 37.24
[7 empty] | 37.24 |  |  |  |  | 37.24
6.3 | Ripamento | m2 | [9 empty] | 518.3
[7 empty] | 109.84 |  |  |  |  | 109.84
[7 empty] | 56.33 |  |  |  |  | 56.33
[7 empty] | 109.56 |  |  |  |  | 109.56
[7 empty] | 242.57 |  |  |  |  | 242.57
6.4 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m2 | [9 empty] | 518.3
[7 empty] | 109.84 |  |  |  |  | 109.84
[7 empty] | 56.33 |  |  |  |  | 56.33
[7 empty] | 109.56 |  |  |  |  | 109.56
[7 empty] | 242.57 |  |  |  |  | 242.57
6.5 | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m2 | [9 empty] | 37.24
[7 empty] | 37.24 |  |  |  |  | 37.24
6.6 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m2 | [9 empty] | 518.3
[7 empty] | 109.84 |  |  |  |  | 109.84
[7 empty] | 56.33 |  |  |  |  | 56.33
[7 empty] | 109.56 |  |  |  |  | 109.56
[7 empty] | 242.57 |  |  |  |  | 242.57
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:
7.1 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m2 | [9 empty] | 259.088
| Viga longitudinal |  | 0.8 |  |  | 176.69 | 141.352 |  |  |  |  | 141.352
| Viga transversal |  | 0.8 |  |  | 147.17 | 117.736 |  |  |  |  | 117.736
7.2 | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | m2 | [9 empty] | 121.744
|  |  | 17.38 |  |  | 1.4 | 24.332 |  |  |  |  | 24.332
|  |  | 7.61 |  |  | 1.4 | 10.654 |  |  |  |  | 10.654
|  |  | 26.27 |  |  | 1.4 | 36.778 |  |  |  |  | 36.778
|  |  | 35.7 |  |  | 1.4 | 49.98 |  |  |  |  | 49.98
7.3 | Imunização para madeira | m2 | [9 empty] | 518.3
[7 empty] | 109.84 |  |  |  |  | 109.84
[7 empty] | 56.33 |  |  |  |  | 56.33
[7 empty] | 109.56 |  |  |  |  | 109.56
[7 empty] | 242.57 |  |  |  |  | 242.57
8 | ESQUADRIAS:
8.1.1 | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m2 | [9 empty] | 53.55 | #REF!
| Porta P4 |  | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  |  | 27 | 51.03
| Porta P7 |  | 1.2 | 2.1 |  |  | 2.52 |  |  |  | 1 | 2.52
8.1.2 | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr | m2 | [9 empty] | 1.89
| Porta P4 |  | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  |  | 1 | 1.89
8.1.3 | Caixilho em madeira de lei | m2 | [9 empty] | 21.465
| Porta P4 |  |  |  | 0.15 | 5.1 | 0.765 |  |  |  | 27 | 20.655
| Porta P7 |  |  |  | 0.15 | 5.4 | 0.81 |  |  |  | 1 | 0.81
8.1.4 | Alizar em madeira de lei | m | [9 empty] | 286.2
| Porta P4 |  |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  | 27 | 275.4
| Porta P7 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 1 | 10.8
8.2.1 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m2 | [9 empty] | 33.87
| Janela J1 |  | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.65 |  |  |  | 11 | 18.15
| Balacinho B1 |  | 1.4 | 0.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11 | 7.7
| Balacinho |  | 2 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Balacinho |  | 1.8 | 0.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6 | 5.4
| Abrigo do compressor |  | 1.62 | 1 |  |  | 1.62 |  |  |  | 1 | 1.62
8.2.2 | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m2 | [9 empty] | 10.5
| Muro frontal |  | 3 | 2.1 |  |  | 6.3 |  |  |  | 1 | 6.3
| Muro frontal |  | 2 | 2.1 |  |  | 4.2 |  |  |  | 1 | 4.2
8.3.1 | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m2 | [9 empty] | 10.08
| Porta P3 (abrigo de residuo) |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  |  | 6 | 10.08
8.3.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m2 | [9 empty] | 18.15
| Janela J1 |  | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.65 |  |  |  | 11 | 18.15
8.3.3 | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m2 | [9 empty] | 18.116
| Muro frontal |  | 12.94 | 1.4 |  |  | 18.116 |  |  |  |  | 18.116
8.3.4 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m2 | [9 empty] | 3.36
| Porta P6 |  | 0.9 | 2.4 |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 2.16
| Porta P2 |  | 0.6 | 1 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2 | 1.2
8.3.5 | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m2 | [9 empty] | 14.976
| Acesso principal |  | 6.24 | 2.4 |  |  | 14.976 |  |  |  |  | 14.976
8.3.6 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m2 | [9 empty] | 14.1
| Balacinho B1 |  | 1.4 | 0.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11 | 7.7
| Balacinho |  | 2 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Balacinho |  | 1.8 | 0.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6 | 5.4
9 | FERRAGENS:
9.1 | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | und | [9 empty] | 7
| Porta P4 (abrir) | [9 empty] | 7 | 7
9.2 | Fechadura para porta interna | und | [9 empty] | 21
| Porta P4 (abrir) | [9 empty] | 20 | 20
| Porta P4 (correr) | [9 empty] | 1 | 1
9.4 | Puxador em alumínio - 30cm | und | [9 empty] | 2
| Porta P6 | [9 empty] | 2 | 2
10 | REVESTIMENTOS:
10.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | [9 empty] | 2071.824
| Parede longitudinal |  |  | 2.8 |  | 176.69 | 494.732 |  |  |  | 2 | 989.464
| Parede transversal |  |  | 2.8 |  | 147.17 | 412.076 |  |  |  | 2 | 824.152
| Platibanda |  |  | 1.5 |  | 129.36 | 194.04 |  |  |  | 2 | 388.08
| Abrigo de residuos |  |  | 2.8 |  | 17.6 | 49.28 |  |  |  | 2 | 98.56
| Desconto vãos de esquadrias | [5 empty] | 114.216 |  |  |  | 2 | 228.432
10.2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m2 | [9 empty] | 2071.824
| Parede longitudinal |  |  | 2.8 |  | 176.69 | 494.732 |  |  |  | 2 | 989.464
| Parede transversal |  |  | 2.8 |  | 147.17 | 412.076 |  |  |  | 2 | 824.152
| Platibanda |  |  | 1.5 |  | 129.36 | 194.04 |  |  |  | 2 | 388.08
| Abrigo de residuos |  |  | 2.8 |  | 17.6 | 49.28 |  |  |  | 2 | 98.56
| Desconto vãos de esquadrias | [5 empty] | 114.216 |  |  |  | 2 | 228.432
10.3 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m2 | [9 empty] | 369.712
| Circulação interna |  |  | 1.1 |  | 118.28 | 130.108 |  |  |  |  | 130.108
| Circulação externa |  |  | 1.1 |  | 100.74 | 110.814 |  |  |  |  | 110.814
| Fachada Frontal |  |  | 4.5 |  | 28.62 | 128.79 |  |  |  |  | 128.79
10.4 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m2 | [9 empty] | 229.88
| Banheiro pcr masc |  |  | 2.8 |  | 8.59 | 24.052 |  |  |  |  | 24.052
| Banheiro pcr fem |  |  | 2.8 |  | 8.59 | 24.052 |  |  |  |  | 24.052
| Dml |  |  | 2.8 |  | 8 | 22.4 |  |  |  |  | 22.4
| Banheiro (consultorio 02) |  |  | 2.8 |  | 7.7 | 21.56 |  |  |  |  | 21.56
| Banheiro pcr masc (c/ chuveiro) |  |  | 2.8 |  | 10.99 | 30.772 |  |  |  |  | 30.772
| Banheiro pcr fem (c/ chuveiro) |  |  | 2.8 |  | 10.99 | 30.772 |  |  |  |  | 30.772
| Banheiro (consultorio 02) |  |  | 2.8 |  | 8.4 | 23.52 |  |  |  |  | 23.52
| Dml |  |  | 2.8 |  | 8.14 | 22.792 |  |  |  |  | 22.792
| Banheiro pcr (observação) |  |  | 2.8 |  | 10.7 | 29.96 |  |  |  |  | 29.96
11 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
11.1 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m2 | [9 empty] | 1.341
| Porta P6 |  | 0.9 |  | 0.15 |  | 0.135 |  |  |  |  | 0.135
| Janela J1 |  | 1.5 |  | 0.18 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.27
| Balacinho B1 |  | 1.4 |  | 0.18 |  | 0.252 |  |  |  |  | 0.252
| Balacinho |  | 2 |  | 0.18 |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.36
| Balacinho |  | 1.8 |  | 0.18 |  | 0.324 |  |  |  |  | 0.324
11.2 | Rodape em Porcelanato | m2 | [9 empty] | 26.548
| Sala de atividades coletivas |  | 0.1 |  |  | 19.21 | 1.921 |  |  |  |  | 1.921
| Inalação coletiva |  | 0.1 |  |  | 13.16 | 1.316 |  |  |  |  | 1.316
| Consultório indef 01 |  | 0.1 |  |  | 12.26 | 1.226 |  |  |  |  | 1.226
| Consultório indef 02 |  | 0.1 |  |  | 12.26 | 1.226 |  |  |  |  | 1.226
| Fraldario |  | 0.1 |  |  | 8.7 | 0.87 |  |  |  |  | 0.87
| S. Utilidades |  | 0.1 |  |  | 10.59 | 1.059 |  |  |  |  | 1.059
| S. Esterelização |  | 0.1 |  |  | 12.85 | 1.285 |  |  |  |  | 1.285
| Consultório 02 (pccu) |  | 0.1 |  |  | 14.26 | 1.426 |  |  |  |  | 1.426
| Gerencia |  | 0.1 |  |  | 13.25 | 1.325 |  |  |  |  | 1.325
| Almoxarifado |  | 0.1 |  |  | 11.24 | 1.124 |  |  |  |  | 1.124
| Sala de curativos |  | 0.1 |  |  | 13.66 | 1.366 |  |  |  |  | 1.366
| Consultorio 02 (Pccu) |  | 0.1 |  |  | 13.66 | 1.366 |  |  |  |  | 1.366
| Imunização |  | 0.1 |  |  | 16.53 | 1.653 |  |  |  |  | 1.653
| Atendimento/ Imunização |  | 0.1 |  |  | 12.62 | 1.262 |  |  |  |  | 1.262
| Consultorio odontologico |  | 0.1 |  |  | 19.99 | 1.999 |  |  |  |  | 1.999
| Consultorio odontologico |  | 0.1 |  |  | 27.43 | 2.743 |  |  |  |  | 2.743
| Sala de observação |  | 0.1 |  |  | 19.42 | 1.942 |  |  |  |  | 1.942
| Consultorio indiferenciado 02 |  | 0.1 |  |  | 14.39 | 1.439 |  |  |  |  | 1.439
12 | PISOS:
12.1 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
12.2 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
12.3 | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
12.5 | Concreto c/ seixo e junta plástica e=10cm | m2 | [9 empty] | 178.51
| Circulação externa | [5 empty] | 72.08 |  |  |  | 100% | 72.08
| Estacionamento | [5 empty] | 106.43 |  |  |  | 100% | 106.43
13 | PISOS:
13.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
13.2 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
14 | PINTURAS:
14.1 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m2 | [9 empty] | 33.87
| Janela J1 |  | 1.5 | 1.1 |  |  | 1.65 |  |  |  | 11 | 18.15
| Balacinho B1 |  | 1.4 | 0.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11 | 7.7
| Balacinho |  | 2 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Balacinho |  | 1.8 | 0.5 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6 | 5.4
| Abrigo do compressor |  | 1.62 | 1 |  |  | 1.62 |  |  |  | 1 | 1.62
14.2 | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m2 | [9 empty] | 1364.572
Pintura interna:
| Sala de atividades coletivas |  | 2.8 |  |  | 19.21 | 53.788 |  |  |  |  | 53.788
| Inalação coletiva |  | 2.8 |  |  | 13.16 | 36.848 |  |  |  |  | 36.848
| Consultório indef 01 |  | 2.8 |  |  | 12.26 | 34.328 |  |  |  |  | 34.328
| Consultório indef 02 |  | 2.8 |  |  | 12.26 | 34.328 |  |  |  |  | 34.328
| Fraldario |  | 2.8 |  |  | 8.7 | 24.36 |  |  |  |  | 24.36
| S. Utilidades |  | 2.8 |  |  | 10.59 | 29.652 |  |  |  |  | 29.652
| S. Esterelização |  | 2.8 |  |  | 12.85 | 35.98 |  |  |  |  | 35.98
| Consultório 02 (pccu) |  | 2.8 |  |  | 14.26 | 39.928 |  |  |  |  | 39.928
| Gerencia |  | 2.8 |  |  | 13.25 | 37.1 |  |  |  |  | 37.1
| Almoxarifado |  | 2.8 |  |  | 11.24 | 31.472 |  |  |  |  | 31.472
| Sala de curativos |  | 2.8 |  |  | 13.66 | 38.248 |  |  |  |  | 38.248
| Consultorio 02 (Pccu) |  | 2.8 |  |  | 13.66 | 38.248 |  |  |  |  | 38.248
| Imunização |  | 2.8 |  |  | 16.53 | 46.284 |  |  |  |  | 46.284
| Atendimento/ Imunização |  | 2.8 |  |  | 12.62 | 35.336 |  |  |  |  | 35.336
| Consultorio odontologico |  | 2.8 |  |  | 19.99 | 55.972 |  |  |  |  | 55.972
| Consultorio odontologico |  | 2.8 |  |  | 27.43 | 76.804 |  |  |  |  | 76.804
| Sala de observação |  | 2.8 |  |  | 19.42 | 54.376 |  |  |  |  | 54.376
| Consultorio indiferenciado 02 |  | 2.8 |  |  | 14.39 | 40.292 |  |  |  |  | 40.292
| Espera/ Circulação interna |  | 1.9 |  |  | 125.8 | 239.02 |  |  |  |  | 239.02
Pintura externa:
| Circulação externa |  | 3.4 |  |  | 100.72 | 342.448 |  |  |  |  | 342.448
| Abrigo de residuos |  | 2.8 |  |  | 14.2 | 39.76 |  |  |  |  | 39.76
14.3 | Acrílica para piso | m2 | [9 empty] | 178.51
| Circulação externa | [5 empty] | 72.08 |  |  |  | 100% | 72.08
| Estacionamento | [5 empty] | 106.43 |  |  |  | 100% | 106.43
14.4 | Latex acrílica sobre muro | m2 | [9 empty] | 538.608
| Muro |  |  | 2.1 |  | 128.24 | 269.304 |  |  |  | 2 | 538.608
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
15.1 | Centro de distribuiçao metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | und | [9 empty] | 4
[11 empty] | 4 | 4
15.2 | Caixa polifásica padrão Equatorial | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
15.4 | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | und | [9 empty] | 2
[11 empty] | 2 | 2
15.5 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | [9 empty] | 12
[11 empty] | 23 | 12
15.6 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | und | [9 empty] | 20
[11 empty] | 20 | 20
15.7 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | und | [9 empty] | 4
[11 empty] | 4 | 4
15.8 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | [9 empty] | 756
[11 empty] | 756 | 756
15.9 | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | [9 empty] | 401.2
[11 empty] | 401.2 | 401.2
15.10 | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | [9 empty] | 15.93
[11 empty] | 15.93 | 15.93
15.11 | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | m | [9 empty] | 47.79
[11 empty] | 47.79 | 47.79
15.12 | Cabo de cobre nú 16mm² | m | [9 empty] | 15.93
[11 empty] | 15.93 | 15.93
15.13 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | und | [9 empty] | 29
[11 empty] | 29 | 29
15.14 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
15.15 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | [9 empty] | 58
[11 empty] | 58 | 58
15.16 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
15.17 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (ILUMINAÇÃO) | pt | [9 empty] | 64
[11 empty] | 64 | 64
15.18 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (TOMADAS) | pt | [9 empty] | 58
[11 empty] | 58 | 58
15.19 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | pt | [9 empty] | 4
[11 empty] | 4 | 4
15.20 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | und | [9 empty] | 64
[11 empty] | 64 | 64
15.21 | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | und | [9 empty] | 14
[11 empty] | 14 | 14
15.22 | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) (Incl. acessórios) | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
15.23 | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
15.24 | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
15.25 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | und | [9 empty] | 14
[11 empty] | 14 | 14
15.26 | Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º | und | [9 empty] | 10
[11 empty] | 10 | 10
15.27 | Suporte para eletrocalhas | und | [9 empty] | 10
[11 empty] | 10 | 10
15.28 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | und | [9 empty] | 10
[11 empty] | 10 | 10
15.29 | Sinaleira de portão de entrada de veículos | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:
16.1 | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | [9 empty] | 16
[11 empty] | 16 | 16
16.2 | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | [9 empty] | 16
[11 empty] | 16 | 16
17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA:
17.1 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | [9 empty] | 18
[11 empty] | 18 | 18
17.2 | Tomada femea RJ-45 completa | und | [9 empty] | 18
[11 empty] | 18 | 18
17.3 | Rack de 19" 05 U/A | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
17.4 | Switch 24 portas | und | [9 empty] | 2
[11 empty] | 2 | 2
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
18.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | [9 empty] | 50
[11 empty] | 50 | 50
18.2 | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | und | [9 empty] | 19
[11 empty] | 19 | 19
18.3 | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
18.4 | Reservatório em polietileno de 3.000 L | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
18.5 | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | und | [9 empty] | 5
[11 empty] | 5 | 5
18.6 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | und | [9 empty] | 50
[11 empty] | 50 | 50
18.7 | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L FUNDO CONICO ACQUALIMP | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
19.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | und | [9 empty] | 4
[11 empty] | 4 | 4
19.2 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | und | [9 empty] | 25
[11 empty] | 25 | 25
19.3 | Placa de sinalização fotoluminoscente | und | [9 empty] | 25
[11 empty] | 25 | 25
20 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
20.1 | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
20.2 | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
20.3 | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
21 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:
21.1 | Acabamento p/ registro de gaveta | und | [9 empty] | 19
[11 empty] | 19 | 19
21.2 | Acabamento p/ registro de pressão | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
21.3 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | und | [9 empty] | 7
[11 empty] | 7 | 7
21.4 | Barra em aço inox (PCD) | m | [9 empty] | 27
[11 empty] | 27 | 27
21.5 | Chuveiro cromado | und | [9 empty] | 3
[11 empty] | 3 | 3
21.6 | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | und | [9 empty] | 11
[11 empty] | 11 | 11
21.7 | Ducha higienica cromada | und | [9 empty] | 7
[11 empty] | 7 | 7
21.8 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | und | [9 empty] | 13
[11 empty] | 13 | 13
21.9 | Porta papel higiênico - Polipropileno | und | [9 empty] | 7
[11 empty] | 7 | 7
21.10 | Porta toalha de papel - Polipropileno | und | [9 empty] | 25
[11 empty] | 25 | 25
21.11 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | und | [9 empty] | 25
[11 empty] | 25 | 25
21.12 | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | und | [9 empty] | 25
[11 empty] | 25 | 25
21.13 | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" | und | [9 empty] | 11
[11 empty] | 11 | 11
21.14 | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
21.15 | Tampo em granito verde Ubatuba | m2 | [9 empty] | 13.536
|  |  | 2.25 |  | 0.6 |  | 1.35 |  |  |  |  | 1.35
|  |  | 2.5 |  | 0.6 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  |  | 2.5 |  | 0.6 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
|  |  | 3.33 |  | 0.6 |  | 1.998 |  |  |  |  | 1.998
|  |  | 2 |  | 0.6 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 2 |  | 0.6 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  |  | 4 |  | 0.6 |  | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
|  |  | 2.2 |  | 0.6 |  | 1.32 |  |  |  |  | 1.32
|  |  | 1.78 |  | 0.6 |  | 1.068 |  |  |  |  | 1.068
22 | DIVERSOS:
22.1 | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
22.2 | Exaustor d=40cm | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
22.3 | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | und | [9 empty] | 1
[11 empty] | 1 | 1
22.4 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | [9 empty] | 128.24
[6 empty] | 128.24 | [5 empty] | 128.24
22.5 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | und | [9 empty] | 5
[11 empty] | 5 | 5
23 | LIMPEZA FINAL:
23.1 | Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha | und | [9 empty] | 1135.802
10.3 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m2 | [9 empty] | 369.712
10.4 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m2 | [9 empty] | 229.88
12.3 | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m2 | [9 empty] | 536.21
23.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m2 | [9 empty] | 536.21
[7 empty] | 536.21 |  |  |  | 100% | 536.21
2283728.39
2283728.39