## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CAPS III CONSTRUÇÃO | SINAPI - 03/2024 - Pará SBC - 04/2024 - Pará SICRO3 - 01/2024 - Pará ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Preliminaares |  |  |  |  | 146310.35 | 5.262%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 191.45 | 241.22 | 1447.32 | 0.05205%
1.2 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 14030.04 | 17677.85 | 17677.85 | 0.6358%
1.3 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 127.76 | 150.17 | 189.21 | 24173.46 | 0.8694%
1.4 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 125.33 | 157.91 | 37898.4 | 1.363%
1.5 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 24.18 | 30.46 | 14620.8 | 0.5258%
1.6 | 200007 | SEDOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 720 | 24.82 | 31.27 | 22514.4 | 0.8097%
1.7 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 15 | 766.48 | 965.76 | 14486.4 | 0.521%
1.8 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 2151.79 | 4.98 | 6.27 | 13491.72 | 0.4852%
2 |  |  | Fundação e Estrutura |  |  |  |  | 413383.21 | 14.87%
2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 80 | 3407.96 | 4294.02 | 343521.6 | 12.35%
2.2 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | m² | 6.88 | 128.35 | 161.72 | 1112.63 | 0.04002%
2.3 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.42 | 2927.54 | 3688.7 | 8926.65 | 0.3211%
2.4 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 8.4 | 4378.14 | 5516.45 | 46338.18 | 1.667%
2.5 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 55.27 | 172.43 | 217.26 | 12007.96 | 0.4319%
2.6 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 14.69 | 79.76 | 100.49 | 1476.19 | 0.05309%
3 |  |  | Paredes e Painéis |  |  |  |  | 340101.91 | 12.23%
3.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2447.7 | 84.8 | 106.84 | 261512.26 | 9.405%
3.2 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 77.81 | 801.61 | 1010.02 | 78589.65 | 2.827%
4 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 319608.67 | 11.49%
4.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 830.57 | 80.36 | 101.25 | 84095.21 | 3.025%
4.2 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | m | 28.12 | 70.98 | 89.43 | 2514.77 | 0.09044%
4.3 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. serrada | m² | 830.57 | 65.34 | 82.32 | 68372.52 | 2.459%
4.4 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 830.57 | 91.55 | 115.35 | 95806.24 | 3.446%
4.5 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 43.9 | 239.17 | 301.35 | 13229.26 | 0.4758%
4.6 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 56 | 108.64 | 136.88 | 7665.28 | 0.2757%
4.7 | 070031 | SEDOP | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | m | 8 | 191.56 | 241.36 | 1930.88 | 0.06944%
4.8 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | m² | 42.7 | 198.95 | 250.67 | 10703.6 | 0.385%
4.9 | 080783 | SEDOP | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | m² | 830.57 | 33.73 | 42.49 | 35290.91 | 1.269%
5 |  |  | Impermeabilizações / Tratamentos |  |  |  |  | 24856.1 | 0.894%
5.1 | 080703 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno | m² | 69.88 | 115.37 | 145.36 | 10157.75 | 0.3653%
5.2 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 269.25 | 43.33 | 54.59 | 14698.35 | 0.5286%
6 |  |  | Psios |  |  |  |  | 255889.31 | 9.203%
6.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 870.34 | 40.57 | 51.11 | 44483.07 | 1.6%
6.3 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 405.52 | 77.03 | 97.05 | 39355.71 | 1.415%
6.4 | 10012 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m² | 152.19 | 21.65 | 27.27 | 4150.22 | 0.1493%
6.5 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 485.27 | 34.31 | 43.23 | 20978.22 | 0.7545%
6.6 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 870.34 | 133.98 | 168.81 | 146922.09 | 5.284%
7 |  |  | Revestimento |  |  |  |  | 280683.15 | 10.09%
7.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2578.52 | 14.69 | 18.5 | 47702.62 | 1.716%
7.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2578.52 | 43.28 | 54.53 | 140606.69 | 5.057%
7.3 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 360.05 | 123.14 | 155.15 | 55861.75 | 2.009%
7.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 454.3 | 63.79 | 80.37 | 36512.09 | 1.313%
8 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 300669.12 | 10.81%
8.1 |  |  | Madeira |  |  |  |  | 61812.84 | 2.223%
8.1.1 | 091505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 74.34 | 538.61 | 678.64 | 50450.09 | 1.814%
8.1.2 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | un | 36 | 101.28 | 127.61 | 4593.96 | 0.1652%
8.1.3 | 091506 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr | m² | 14.07 | 381.81 | 481.08 | 6768.79 | 0.2434%
8.2 |  |  | Alumínio e Vidro |  |  |  |  | 238856.28 | 8.591%
8.2.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 6.08 | 680.78 | 857.78 | 5215.3 | 0.1876%
8.2.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 37.62 | 791.08 | 996.76 | 37498.11 | 1.349%
8.2.3 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 10.08 | 742.85 | 935.99 | 9434.77 | 0.3393%
8.2.4 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 15.04 | 734.62 | 925.62 | 13921.32 | 0.5007%
8.2.5 | 161392 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens (Muro) | m² | 46.28 | 497.25 | 626.53 | 28995.8 | 1.043%
8.2.6 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 40 | 435.03 | 548.13 | 21925.2 | 0.7885%
8.2.7 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 55.97 | 384.41 | 484.35 | 27109.06 | 0.975%
8.2.8 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 7.56 | 1033.3 | 1301.95 | 9842.74 | 0.354%
8.2.9 | 091381 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens | m² | 9.87 | 1089.6 | 1372.89 | 13550.42 | 0.4873%
8.2.10 | 091518 | SEDOP | Pele de vidro ( Painel fixo) | m² | 30.22 | 1304.44 | 1643.59 | 49669.28 | 1.786%
8.2.11 | 091382 | SEDOP | Esquadria de alumínio anodizado c/ vidro e ferragens | m² | 3.15 | 1005.13 | 1266.46 | 3989.34 | 0.1435%
8.2.12 | 091513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m² | 15.09 | 931.19 | 1173.29 | 17704.94 | 0.6368%
9 |  |  | Forro |  |  |  |  | 108475.37 | 3.901%
9.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 820.54 | 39.67 | 49.98 | 41010.58 | 1.475%
9.2 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 820.54 | 65.26 | 82.22 | 67464.79 | 2.426%
10 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 164567.3 | 5.919%
10.1 | 151284 | SEDOP | Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 2249.68 | 54.12 | 68.19 | 153405.67 | 5.517%
10.2 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | m² | 306.51 | 11.51 | 14.5 | 4444.39 | 0.1598%
10.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 236.94 | 22.5 | 28.35 | 6717.24 | 0.2416%
11 |  |  | Instalações Elétricas e Lógica |  |  |  |  | 123595.06 | 4.445%
11.1 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Equatorial | un | 1 | 164.05 | 206.7 | 206.7 | 0.007434%
11.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Luminárias) | pt | 99 | 260.64 | 328.4 | 32511.6 | 1.169%
11.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Tomadas) | pt | 85 | 260.64 | 328.4 | 27914 | 1.004%
11.4 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 12 | 112.43 | 141.66 | 1699.92 | 0.06114%
11.5 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 50 | 69.26 | 87.26 | 4363 | 0.1569%
11.6 | 12971 | ORSE | Luminária Painel Led 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 | un | 49 | 75.06 | 94.57 | 4633.93 | 0.1667%
11.7 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1466.98 | 1848.39 | 1848.39 | 0.06648%
11.8 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 858.49 | 1081.69 | 1081.69 | 0.0389%
11.9 | 12469 | ORSE | Quadro Geral - QDG-2, em policarbonato c/proteção UV, com barramento para 250A, sem disjuntores, Obra Mercado da Carne - Tobias Barreto | un | 1 | 7846.63 | 9886.75 | 9886.75 | 0.3556%
11.10 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | un | 1 | 1476.15 | 1859.94 | 1859.94 | 0.06689%
11.11 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 32 | 23.94 | 30.16 | 965.12 | 0.03471%
11.12 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 33 | 67.17 | 84.63 | 2792.79 | 0.1004%
11.13 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | un | 4 | 422.64 | 532.52 | 2130.08 | 0.07661%
11.14 | 170897 | SEDOP | Disjuntor TQD 3P - 175A - PADRÃO DIN | un | 2 | 545.53 | 687.36 | 1374.72 | 0.04944%
11.15 | 170751 | SEDOP | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | m | 75 | 76.16 | 95.96 | 7197 | 0.2588%
11.16 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | m | 25 | 58.18 | 73.3 | 1832.5 | 0.06591%
11.17 | 170359 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 750 V | m | 37 | 40.34 | 50.82 | 1880.34 | 0.06763%
11.18 | 170690 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | pt | 15 | 598.5 | 754.11 | 11311.65 | 0.4068%
11.19 | 171183 | SEDOP | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | un | 15 | 50.81 | 64.02 | 960.3 | 0.03454%
11.20 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1739.3 | 2191.51 | 2191.51 | 0.07882%
11.21 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 904.44 | 1139.59 | 1139.59 | 0.04099%
11.22 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 81 | 19.78 | 24.92 | 2018.52 | 0.0726%
11.23 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | un | 6 | 37.56 | 47.32 | 283.92 | 0.01021%
11.24 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | un | 9 | 133.26 | 167.9 | 1511.1 | 0.05435%
12 |  |  | Instalação Hidrossanitária |  |  |  |  | 133600.92 | 4.805%
12.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 55 | 400.43 | 504.54 | 27749.7 | 0.998%
12.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 55 | 438.87 | 552.97 | 30413.35 | 1.094%
12.3 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | un | 1 | 26246.03 | 33069.99 | 33069.99 | 1.189%
12.4 | 181475 | SEDOP | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | un | 1 | 2363.3 | 2977.75 | 2977.75 | 0.1071%
12.5 | 053651 | SBC | FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO | UN | 1 | 11208.7 | 14122.96 | 14122.96 | 0.5079%
12.7 | 180837 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 5.000 L | un | 1 | 5998.92 | 7558.63 | 7558.63 | 0.2718%
12.8 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | un | 1 | 9238.1 | 11640 | 11640 | 0.4186%
12.9 | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | m | 6 | 454.19 | 572.27 | 3433.62 | 0.1235%
12.10 | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | un | 1 | 2091.21 | 2634.92 | 2634.92 | 0.09477%
13 |  |  | Instalações de Ar Condicionado |  |  |  |  | 20956.32 | 0.7537%
13.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 21 | 269.86 | 340.02 | 7140.42 | 0.2568%
13.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 21 | 522.15 | 657.9 | 13815.9 | 0.4969%
14 |  |  | Combate a Incêndio |  |  |  |  | 19306.73 | 0.6944%
14.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 6 | 240.36 | 302.85 | 1817.1 | 0.06535%
14.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 12 | 49.53 | 62.4 | 748.8 | 0.02693%
14.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 23.97 | 30.2 | 362.4 | 0.01303%
14.4 | 200661 | SEDOP | Hidrante de passeio - completo | un | 1 | 2009.57 | 2532.05 | 2532.05 | 0.09107%
14.5 | 201275 | SEDOP | Tubo Fº Gº 2 1/2" | m | 30 | 145.74 | 183.63 | 5508.9 | 0.1981%
14.6 | 201279 | SEDOP | Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 2 1/2" | un | 10 | 132.91 | 167.46 | 1674.6 | 0.06023%
14.7 | 7326 | ORSE | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", mangueira (30m) comesguicho e conexões - Rev 03 | un | 2 | 2644 | 3331.44 | 6662.88 | 0.2396%
15 |  |  | Aparelho, Louças, Matais e Acessórios Sanitários |  |  |  |  | 114649.3 | 4.123%
15.1 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 20 | 300.62 | 378.78 | 7575.6 | 0.2725%
15.2 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 25 | 836.52 | 1054.01 | 26350.25 | 0.9477%
15.4 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un | 5 | 83.53 | 105.24 | 526.2 | 0.01892%
15.5 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | un | 8 | 194.99 | 245.68 | 1965.44 | 0.07069%
15.6 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | un | 8 | 95.11 | 119.83 | 958.64 | 0.03448%
15.7 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | un | 5 | 740.28 | 932.75 | 4663.75 | 0.1677%
15.8 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 37.41 | 964.61 | 1215.4 | 45468.11 | 1.635%
15.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 12 | 83.26 | 104.9 | 1258.8 | 0.04527%
15.10 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | un | 14 | 109.59 | 138.08 | 1933.12 | 0.06953%
15.11 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 14 | 85.08 | 107.2 | 1500.8 | 0.05398%
15.12 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | un | 31 | 148.74 | 187.41 | 5809.71 | 0.2089%
15.13 | 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | un | 5 | 141.78 | 178.64 | 893.2 | 0.03212%
15.14 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | un | 31 | 84.1 | 105.96 | 3284.76 | 0.1181%
15.15 | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | un | 5 | 52.11 | 65.65 | 328.25 | 0.01181%
15.16 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 754.49 | 950.65 | 10457.15 | 0.3761%
15.17 | 190806 | SEDOP | Assento plastico | un | 11 | 64.68 | 81.49 | 896.39 | 0.03224%
15.18 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 1 | 618.36 | 779.13 | 779.13 | 0.02802%
16 |  |  | Diversos |  |  |  |  | 5060.25 | 0.182%
16.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1362.33 | 1716.53 | 1716.53 | 0.06174%
16.2 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | un | 1 | 475.72 | 599.4 | 599.4 | 0.02156%
16.3 | 9880 | ORSE | Planta - Palmeira, fornecimento e plantio | un | 4 | 544.51 | 686.08 | 2744.32 | 0.0987%
17 |  |  | Limpeza Final |  |  |  |  | 8738.21 | 0.3143%
17.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 870.34 | 7.97 | 10.04 | 8738.21 | 0.3143%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2206816.85
[5 empty] | Total do BDI |  | 573634.43
[5 empty] | Total Geral |  | 2780451.28
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS